FISA DE OFERTA

- pentru

Echilibrare ansamblu rotoric EPA nr. 6 tip PE 500 - 180 – 2

din CTE Bucuresti SUD

| NR CRT | Denumirea serviciilor | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

| 1 | Echilibrare ansamblu rotoric;desen ansamblu 806 -11- 100 -00 | buc | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Transport tur-retur ansamblu rotoric | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:Echilibrarea statica si dinamica a rotorului sa se realizeze la min. 1000rot/min si sa garanteze functionarea ansamblului rotoric la turatia de 3000rot/min cu vibratii la PIF conform standardului "vibratii admisibile" -prescriptii pentru agregate rotative.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Prestatorul va asigura numai personal calificat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4.Serviciile trebuie sa corespunda documentatiile tehnice de executie si de calitate a tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului caietului de sarcini si procedurile specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 5.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantia tehnica: este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la PIF intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare : este de 10 zile calendaristice de la predarea ansamblului rotoric catre prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: -receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie) -receptia la punerea in functiune - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii:: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)