FISA DE OFERTA

"Etansari mecanice pentru electropompele aferente Centralei cu Ciclu combinat din  CTE Bucuresti Vest – Loturile_____"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 | Etansare mecanica tip EFO 21/8”.pentru electropompa de vid tip GL-60/7 aferenta turbina cu abur, producator GARDNER NASH (conform Fisa Tehnica - Anexa nr.2 din Caietul de Sarcini) | buc | 4 |  |  | 45 zile calendaristice |  |
|  | TOTAL LOT nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etansare mecanica tip H75S6S6G115/80-E1, producator EAGLE BURGMANN pentru pompa recirculare apa termoficare SIGMA 250-NTD-350-35- (conform Fisa Tehnica - Anexa nr.3 din Caietul de Sarcini) | buc | 1 |  |  | 90 zile calendaristice |  |
|  | TOTAL LOT nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele Caietului de Sarcini, cat si cerintele din Anexa nr. 1, Fisa Tehnica lotul nr.1 - Anexa nr.2 si Fisa Tehnica lotul nr.2 - Anexa nr.3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica, Furnizorul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr.1 din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnică se vor înscrie, în mod obligatoriu, informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, dar care provin de la producatorul initial, Furnizorul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Se impune furnizarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatiile din CTE Bucuresti Vest. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit Beneficiar, in intervalul orar 7,00 – 15,00 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie; - Documente de calitate precizate la cap.7 din Caietul de Sarcini. Termen de livrare: conform Anexa nr. 1 de la Caietul de Sarcini si anume: - Lotul nr. 1 - 45 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lotul nr. 2 - 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Adresa de livrare : - CTE Bucuresti VEST – B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti Conditii privind ambalarea: - Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara, in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin Caietul de Sarcini sau documentatii tehnice. - Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la receptia PIF, respectiv 18 luni de la livrarea produselor Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)