FISA DE OFERTA

pentru

Corpuri de iluminat ATEX cu LED – Cazan 2 CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | Denumire produs, caracteristici | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Proiector (corp iluminat) ATEX cu LED, 240V AC, 50/60HZ, Pn=80W+100W, flux luminos ≥8800 lumeni, grad de protecție IP 66, certificări ATEX, conform Fisa tehnica nr. 1 anexata Caietului de sarcini | buc. | 25 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini inclusiv anexele. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Caracteristicile tehnico-functionale ale produselor sunt detaliate in fisele tehnice, descrierea actionarilor si standarde sunt anexate caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: este de minim 24 luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de 18 luni de la perfectarea contractului, in care pot fi predate lagarele pentru reconditionare. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de: 45 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Bucuresti SUD: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)