- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Electropompe dozatoare sulfat feros tip SEKO sau echivalent (*) – CTE Bucuresti SUD

- DENUMIRE FURNIZOR  ……..........……………………………..................…………

| NR. CRT. | Denumire piesa de schimb | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Electropompa dozare solutie FeSO4 conc 4%, cu membrana, cu un singur cap de dozare, tip SEKO sau echivalent, cu functionare continua, montare in mediu interior , complet echipata, inclusiv motor cu caracteristicile: Q=1400÷2000 l/h; P= 4 bar, 0.75÷1.1 Kw | ans | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :  (*) in cazul ofertarii unui produs echivalent se va inscrie denumirea exacta a acelui produs

Termen livrare 110 de zile calendaristice de la semnarea contractului

Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsul ofertat îndeplineste toate condiţiile tehnice descrise.. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 Se vor prezenta fisele tehnice ale produsului ofertat, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, materialele folosite, definirea părţilor componente etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produsului ofertat In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Electropompele livrate trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montate fara modificarea fundatiei existente sau modificari ale circuitelor existente. In acest sens se recomanda relevarea electropompelor existente in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la punerea in functiune sau 18 luni de la livrare. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsul furnizat este nou şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar - CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia: Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produsului, pe baza documentelor care însoţesc transportul, menţionate la cap. VIII Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate, garantie, etc., care însoţesc produsele către beneficiar. Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea şi performanţele produsului furnizat. Electropompele trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. Electropompele vor fi insotite de manual de utilizare si intretinere in limba romana. Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF, costul acestora fiind inclus in valoarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :  ………………………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)