**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Cantitate** | **PREŢ ( lei )** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen prestare\*** |
| **unitar** | **total** | **Contactant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | Verificare bucle de masura vibratii aferente turbina gaz | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Inspectie (control) / curatare rack nr.2 (GT+G1) sistem monitorizare vibratii aferent turbina gaz | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | asistenta tehnica la demontare/montare probe si punere in functiune ansambluri senzor/ cablu/ proximitor generator turbina gaz | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Verificare / curatare ansamblu senzor-cablu-proximitor / calibrare senzori aferenti generator turbina gaz | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Update Sistem monitorizare vibratii „System 1” | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Servicii suport software aferent sistem monitorizare vibratii „System 1” | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

- **365 zile calendaristice** de la data perfectarii contractului pentru serviciile suport software (pozitia 6 din Anexa nr.1);

**- 15 zile calendaristice** pentru Serviciile de reparatii programata (pozitiile 1-5 din Anexa nr.1) in perioada de stationare in reparatii planificate ale Centralei cu Ciclu Combinat in anul 2024 (in interiorul duratei prevazute anterior).

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului  **a)** virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau  **b)** instrument de garantare emise in conditiile legii astfel:     (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;     (ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata totala de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre prestator; sau  **c)** depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau  **d)** prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) –c) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Garantia tehnica: **24 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)