FISA DE OFERTA

PERII COLECTOARE GENERATOARE ELECTRICE tip TH 60MW

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perii colectoare generatoare electrice tip TH 60MW, din grafit marca LFC 557, cu următoarele carasteristici tehnice: -densitate aparentă 1,26÷1,46 -duritate Shore 12÷18 -rezistivitate electrică 1300÷2000 μΩ.cm -rezistența mecanică la încovoiere 12÷15 Mpa -cădere de tensiune 2,3÷3 V -coeficientul de frecare 0,12÷0,20 -densitate maximă de curent 6÷10 A/cm² -viteza maximă periferică 75m/s -uzura medie în timpul funcționării 0,8 mm la 24 ore -dimensiuni perie 16x32x64 mm | buc | 200 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1, fisa tehnica si desenul tehnic (schita). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Progresu – Str Pogoanele 1A , sector 4, Bucuresti Termen de livrare : conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)