FISA DE OFERTA

Elemente capsulate pentru baterii stationare-CTE Sud

Denumire Furnizor: ……………………………………

| Nr. crt | Denumire produs |  | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1- Elemente capsulate pentru baterii stationare de 24 Vcc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Elemente capsulate pentru baterii stationare 2Vcc / 800 Ah - fara intretinere cu supapa de siguranta si toate accesoriile pentru montaj dimensiuni LxlxH 410 x 175 x 330 mm, necesare la bateria nr 1 de 24 V | buc | 12 |  |  |  |  |
| 2. |  | Elemente capsulate pentru baterii stationare 2Vcc / 800 Ah - fara intretinere cu supapa de siguranta si toate accesoriile pentru montaj dimensiuni LxlxH 410 x 175 x 330 mm, necesare la bateria nr 2 de 24 V | buc | 12 |  |  |  |  |
| Valoare Totala LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2- Baterii tip auto 12Vcc/ 180 Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Baterie tip auto 12Vcc/ 180 Ah, necesare grupului diesel | buc | 2 |  |  |  |  |
| Valoare Totala LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala LOT 1+LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:   Dimensiunile Lx l  de 410 x 175 mm sunt impuse de  locul de montaj,  inaltimea de 330 mm nu este impusa si poate diferi.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in Caietul de sarcini si Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| La elaborarea ofertei tehnice ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini inclusiv anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul prezentei achizitii, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achizitionate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele si materialele incorporate ce urmeaza a fi achizitionate ar trebui sa incorporeze cele mai recente imbunatatiri in proiectare si materiale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Orice referire la standarde va fi insotita de mentiunea “sau echivalent”, fiind in sarcina ofertantului de a demonstra echivalenta in cazul in care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui mentionat in Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: 120 zile calendaristice de la perfectarea contractului. Livrare : DDP, franco – depozit achizitor Adresa de livrare: - CTE Sud - Str. Releului nr. 2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)