FISA DE OFERTA

Servicii de verificare, reparare si incarcare pentru stingătoarele de incendiu

Denumire prestator : …………………………………..

| Nr. crt. | TIP STIN-GATOR | TOTAL GENERAL SERVICII (BUC) |  |  | PREŢ UNITAR (lei fara TVA )/ SERVICIU |  |  | PREŢ TOTAL (lei fara TVA )/ SERVICII |  |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contactant general | subcontractant |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TIPUL DE SERVICIU |  | verificat | incarcat | reparat | verificat | incarcat | reparat | verificat | incarcat | reparat |  |  |
| 1. | G2 | 89 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | G5 | 578 | 22 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | G10 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | P2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | P6 | 362 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | P9 | 123 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | P50 | 29 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | P100 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | SM 6 | 236 | 17 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | SM 9 | 242 | 23 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | SM 50 | 44 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | SM 100 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRET TOTAL (LEI FARA TVA)/ SERVICII : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRET TOTAL/LEI FARA TVA (VERIFICAT+INCARCAT+REPARATII) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Preluarea si returnarea stingatoarelor vor fi asigurate de catre prestator.

CONDITII TEHNICE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că serviciul solicitat se va presta respectând cerinţele caietului de sarcini. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul trebuie să îndeplinească, pe toată durata perioadei de colaborare cu ELCEN, următoarele: -să deţină Certificat de atestare/autorizare pentru executarea lucrărilor de verificare, reparare şi incărcare a stingătoarelor de incendiu, emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă; -să deţină Certificate de atestare/absolvire a personalului care va efectua Iucrările solicitate (certificate de competenţă profesională pentru ocupaţii specifice, conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării impotriva incendiilor); -să se regăsească în "Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de pe site-uI IGSU"; -să deţină documente care să ateste Certificarea sistemului de managenent al calităţii SR EN ISO 9001, emise de un organism acreditat; -să deţină autorizaţie ISCIR — pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipienteIor/buteliilor de gaze comprimate tip stingătoare de incendiu. In cazul în care, pentru verificarea tehnică periodică, a recipientelor/buteliilor de gaze comprimate de tip stingătoare de incendiu, prestatorul nu deţine autorizaţie ISCIR pentru asemenea Iucrări şi va colabora cu altă societate specializată/autorizată ISCIR, se va prezenta contractul intre părţi şi autorizaţia ISCIR a acesteia; -să deţină atelier propriu dotat cu utilaje/echiparnente/instalaţii care vor fi folosite pentru executarea lucrăriIor/operaţiiior tehnice necesare prestării serviciilor; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţia tehnica solicitata pentru piesele de schimb înlocuite şi a încărcăturii si pentru serviciile prestate : minim 12 luni. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare : conform cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adrese receptie servicii: CTE BUCURESTI VEST - Bd. Timisoara nr. 106, Sector 6,Bucuresti CTE BUCURESTI SUD - Str. Releului nr. 2B, Sector 3, Bucuresti CTE PROGRESU - Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4, Bucuresti CTE GROZAVESTI - Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti SEDIU ELCEN - Splaiul Independentei nr.227, sector 6, Bucursti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)