FISA DE OFERTA

"Piese de schimb pentru instalatiile de masura a indicilor chimici din circuitul apa – abur aferente meselor de proba de la Cazanul nr.4 de la CTE Progresu – Loturile nr.1 si 2"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire piese de schimb | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare solicitat | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 | - Valva GO Regular, Cod 4-01433G, SENTRY (SUA) | buc | 4 |  |  | 60 de zile calendaristice de la perfectarea contractului |  |
|  | TOTAL LOT nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ventil de purjare tip VD 50/44/6/36, PN400, DN6, 268 bar, 4000 C, Dr.Thiedig | buc | 1 |  |  | 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului |  |
|  | - Ventil intrare racitor tip VD 60/45/6/36, PN400, DN6, 400 bar, 5400 C, Dr.Thiedig | buc | 1 |  |  | 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului |  |
|  | TOTAL LOT nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele Caietului de Sarcini, cat si cerintele din Anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica, Furnizorul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr.1 din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Se impune furnizarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatiile din CTE Progresu. Pentru aceasta, in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie, se va proceda dupa cum urmeaza: - Furnizorul va prezenta, in oferta tehnica, Fisele Tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora; - Daca se ofera piese cu alte Coduri decat cele solicitate, dar care provin de la producatorul initial, Furnizorul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Pentru evitatea oricaror confuzii in procesul de analiza detaliata a ofertelor, Furnizorul va marca, in mod distinct, pe Fisele Tehnice/ specificatiile tehnice/ schite/ desene, pozitiile corespunzatoare din Caietul de Sarcini la care se refera. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Documentatia de executie este asigurata de Furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile Proiectantului, Caietului de Sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de Furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de Furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13. Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 14. Sa execute fara plata produsele efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, Standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 15. Calitatea produselor este atestata de Furnizor prin Certificate de calitate, Buletin de incercari si probe, Buletine de expertiza tehnica, etc., care insotesc produsele catre Beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit Beneficiar, in intervalul orar 7,00 – 15,00 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie; - Documente de calitate precizate la cap.7 din Caietul de Sarcini; - Certificat de garantie; - Declaratia de Conformitate tip CE (daca este cazul). Termen de livrare: conform Anexa nr. 1 de la Caietul de Sarcini si anume: - Lotul nr. 1 - 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lotul nr. 2 - 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Adresa de livrare : - CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii privind ambalarea: - Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara, in functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatii tehnice. - Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. - Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie, daca nu au fost introduse la montaj. - Produsele se vor livra in conditii de conservare, conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. - Marcajul produselor se face conform Standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale Furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la livrare. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)