FISA DE OFERTA

Electropompa dozare amoniac - Sectia Chimica - CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompa dozare solutie NH3 Conc=1-5%, tip Sigma 3 tip S3BAH070580PVT05500L200, cu functionare continua, montare in mediu interior, complet echipata, Q=580 l/h, p=7 bar, frecventa pulsatiilor=95,1pul/min, inclusiv motor cu caracteristicile: anti-Ex, 0.37 kW, 50 Hz Racord aspiratie/refulare: DN32 | Ans | 1 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informaţii care sa dovedeasca ca produsul ofertat îndeplineste toate condiţiile tehnice descrise. În oferta tehnica se vor înscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare. In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat în anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produsului ofertat, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată. - Electropompa livrata trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montata fara modificarea fundatiei existente sau modificari ale circuitelor existente. CTE Sud recomanda vizualizarea amplasamentului inainte de ofertare. In cazul în care oferta prezintă produse echivalente sau care nu respectă identic cerinţele din documentaţie se va proceda dupa cum urmează: Ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cât mai amănunţită a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta caracteristicile principale ale materialelor si compozitia chimica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, este fabricat în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul „Garantii’’. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE SUD : Str Releului 2-4, sect 3 Termen de livrare : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : conform cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la punerea in functiune, 18 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)