FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

LN3 – Statia de demineralizare si Instalatia decarbonatare – confectie, cauciucare si inlocuire trasee – CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Montare, demontare schela metalica | mp | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare tronsoane, reductii, stuturi prinse in flanse | kg | 230 |  |  |  |  |
| 3 | A. Confectie tronsoane conform releveului efectuat dupa cele demontate, sudura int.si ext. flanse, inclusiv sanfren suduri: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -teava Dn 80 - 535 mm ( 2 flanse fixe cu 8 gauri ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | -teava Dn 80 - 1070 mm ( 2 flanse fixe cu 8 gauri ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | B.Confectionare reductii conform releveului efectuat dupa cele demontate, sudura int.si ext.flanse, inclusiv sanfren suduri: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - reductie Dn 100/ Dn 80 - 230mm; flansa Dn100/Pn10; (8 gauri x 16 mm) flansa Dn 80/Pn10 (8 gauri x 16 mm) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | - reductie Dn 150 / Dn 100 - 260mm flansa Dn150/Pn10;(8 gauri x 16 mm) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | - reductie Dn 100 / Dn 80 - 250mm flansa Dn100/Pn10; (8 gauri x 18 mm) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4.4 | - reductie Dn 150 / Dn 100 - 160mm flansa Dn150/Pn10; (8 gauri x 18 mm) flansa Dn 100/Pn10 (8 gauri x 18 mm) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | C.Confectionare coturi conform releveului efectuat dupa cele demontate, sudura int.si ext., flanse, inclusiv sanfren suduri: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - coturi 90°, Dn 80, 280/280 mm ( 2 flanse fixe cu 8 gauri ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | - coturi 90°, Dn100, 230/230 mm ( 2 flanse fixe cu 8 gauri ) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5.3 | - coturi 90°, Dn100, 210/210 mm ( 2 flanse fixe cu 8 gauri ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | D.Confectionare stuturi prelevare probe si aerisiri conform releveului efectuat dupa cele demontate, sudura int.si ext., flanse, inclusiv sanfren suduri: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | stut Dn 32 - 400 mm | buc | 15 |  |  |  |  |
|  | flansa Dn32/Pn10 ( flansa fixa cu 4 gauri ) | buc | 15 |  |  |  |  |
| 6.2 | stut Dn 50 - 500 mm | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | flansa Dn50/Pn10 ( flansa fixa cu 4 gauri ) | buc | 8 |  |  |  |  |
| 6.3 | stut Dn 50 - 300 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | flansa Dn50/Pn10 ( flansa fixa cu 4 gauri ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Premontare tronsoane, reductii, stuturi noi confectionate pt.verificare corespondenta intre gaurile flanselor noi cu flansele de legatura din instalate si demontare | kg | 215 |  |  |  |  |
| 8 | Remontare tronsoane, reductii, stuturi vechi pentru reintregirea instalatiei pana la montarea celor noi | kg | 230 |  |  |  |  |
| 9 | Incarcare tronsoane, reductii, stuturi in vederea transportului la cauciucare | kg | 215 |  |  |  |  |
| 10 | Transport tur la executant tronsoane in vederea cauciucarii | kg | 215 |  |  |  |  |
| 11 | Cauciucare tronsoane, reductii, stuturi , cu elastomer tip NEGF4 sau echivalent si vulcanizare in autoclava | mp | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Transport retur la CTE SUD tronsoane cauciucate | kg | 230 |  |  |  |  |
| 13 | Descarcare tronsoane, reductii, stuturi , cauciucate | kg | 230 |  |  |  |  |
| 14 | Inlocuire tronsoane, reductii, stuturi , cauciucate vechi cu cele noi confectionate | kg | 230 |  |  |  |  |
| 15 | Aplicare grund pe suprafata exterioara tronsoane, reductii,stuturi , in doua straturi, cu grund tip Alorex SA sau echivalent pentru suprafata de: | mp | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Protectie ak exterioara tronsoane, reductii, stuturi , in doua straturi, cu vopsea epoxidica tip Alorex VD sau echivalent pentru suprafata de : | mp | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Transport deseu la locul special amenajat, circa 300 m, cf bon cantar | kg | 230 |  |  |  |  |
| 18 | Consum utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

N            NOTA:

1)   Anexele  nr 1 si 2 fac parte integranta din oferta.

2)  Executantul va asigura schela metalica, utilaje ajutatoare de coborat/ridicat tronsoane teava si mijloc de transport la/de la cauciucare

3)  Toate materialele marunte se asigura de catre executant

4) Pentru cauciucare se va lua in calcul adaosul tehnologic de confectie si aplicare cauciuc nu au fost luate in calcul adaosurile necesare confectiilor

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE | UM | Cantitate Totala | PREŢ ( Lei ) (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Teava D 33,4x3 (DN 32) (P235G1TH) | ml | 1.20 |  |  |
| 2 | Teava D 88,9x3,2 (DN 80) (P235G1TH) | ml | 1.61 |  |  |
| 3 | Teava D 60,3x3,2 (DN 50) (P235G1TH) | ml | 1.8 |  |  |
| 4 | Teava D 114,3x4 (DN 100) pt confectie reductii | ml | 0.73 |  |  |
| 5 | Teava D168,3x4,4 (DN 150) pt confectie reductii | ml | 0.42 |  |  |
| 6 | Flanse Dn 32/PN 10 ( flansa fixa cu 4 gauri ) | buc | 15 |  |  |
| 7 | Flanse Dn 50/PN 10 ( flansa fixa cu 4 gauri ) | buc | 8 |  |  |
| 8 | Flanse Dn 80/PN 10 (8 gauri x 16 mm) | buc | 7 |  |  |
| 9 | Flanse Dn 100/PN 10 (8 gauri x 16 mm) | buc | 10 |  |  |
| 10 | Flanse Dn 150/PN 10 (8 gauri x 16 mm) | buc | 2 |  |  |
| 11 | Coturi 90°, Dn 80/Pn 10, 280/280 mm | buc | 1 |  |  |
| 12 | Coturi 90°, Dn100/Pn 10, 230/230 mm | buc | 2 |  |  |
| 13 | Coturi 90°, Dn100/Pn 10, 210/210 mm | buc | 1 |  |  |
| 14 | Cauciuc tip NEGF4 sau echivalent pentru o suprafata de: | mp | 3 |  |  |
| 15 | Grund epoxidic tip Alorex SA sau echivalent pt.o suprafata de: | mp | 4 |  |  |
| 16 | Vopsea epoxidica tip Alorex VD sau echivalent pt.o suprafata de: | mp | 4 |  |  |
| total valoare Lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

Nota :  Anexa nr.2 cuprinde nomenclatorul materialelor necesare executiei lucrarilor.

Toate materialele marunte necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant si incluse in Anexa 1.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. - In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. - se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SREN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garante tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparaţii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) prin depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) - c). In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma convenita in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)