**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE** | **UM** | **Can-titate totala** | **PREŢ ( lei )** | | **Producator** | **Termen de livrare** \* |
| **unitar (lei/UM)** | **total fara TVA (lei)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Presostat presiune relativa, domeniu masura 0,16 … 1,6 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 1) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **2** | Presostat presiune relativa, domeniu masura 1,6 …16 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 2) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **3** | Presostat presiune relativa, domeniu masura 0 … 4 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 3) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **4** | Presostat presiune relativa, domeniu masura 4 … 40 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 4) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **5** | Presostat presiune relativa, domeniu masura 0 … 300 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 5) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **6** | Preostat cu flansa, domeniu masura 16 … 160 mBar (FIȘĂ TEHNICĂ 6) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **7** | Presostat mecanic 15 ÷ 60 mBar (FISA TEHNICA 7) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **8** | Presostat mechanic 0,0 ÷ 0,6 mBar (FISA TEHNICA 8) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| **9** | Presostat mechanic 4 ÷ 25 Bar (FISA TEHNICA 9) | buc. | 3 |  |  |  |  |
| **10** | Presostat mecanic 0,5 ÷ 6 Bar (FISA TEHNICA 10) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **11** | Presostat mechanic 1,5 ÷ 10 Bar (FISA TEHNICA 11) | buc. | 3 |  |  |  |  |
| **12** | Presostat mecanic 0 ÷ 40 Bar, reglat 0 ÷ 25 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 12) | buc. | 8 |  |  |  |  |
| **13** | Presostat mecanic 0 ÷ 50 mBar, reglat 0÷6mBar (FIȘĂ TEHNICĂ 13) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **14** | Presostat mecanic 0 ÷ -1 Bar, reglat 0 ÷ -630mBar (FIȘĂ TEHNICĂ 14) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **15** | Presostat mecanic 0 ÷ -50mBar, reglat 0 ÷ -10mBar (FIȘĂ TEHNICĂ 15) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **16** | Presostat mecanic 0 ÷ 1 Bar, reglat 0 ÷ 500 mBar (FIȘĂ TEHNICĂ 16) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **17** | Presostat mecanic 0 ÷ 1,7 Bar, reglat 0 ÷ 1 Bar (FIȘĂ TEHNICĂ 17) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | |

**Nota:** \*- **60 zile** calendaristice de la perfectarea contractului

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **10 %** din valoarea contractului  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.  b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:   1. scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare (din Romania sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);   1. depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau 2. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: minim **12 luni** de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)