FISA DE OFERTA

pentru

LN1 - Intretinere si reparatii tip service la grup electrogen tip GNS 400 S din dotarea CTE Progresu

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:………………………………………………

| nr. crt. | DENUMIRE serviciu | UM | CANTITATE | PREŢ unitar (lei fără tva ) | PREŢ total (lei fără tva) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | subcon- tractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Interventie – Service de verificare - grup electrogen, constand in masuratori si verificari, fara inlocuiri de piese | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | Verificari tehnice specifice si teste de functionare: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel ulei motor, nivel lichid de frana |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel combustibil, concentratie lichid racire |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiune si frecventa generator, tensiune si frecventa retea |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare vizuala / mecanica usol alternator |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare furtun racire / combustibil |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare acumulator / baterie |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare filtru aer / diesel / ulei |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare coliere strangere |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare pompa amorsare, pompa apa |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare radiator, eventuale scurgeri |  |  |  |  |  |  |
|  | Incarcare acumulator din incarcator, incarcare acumulator din alternator |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare curele ventilator, functionare preincalzitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare functionare contor orar / resetare revizie |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare modul comanda / erori / resetare, verificare vizuala tablou de transfer AAR |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare existenta impamantare, admisie si evacuare aer, esapament, rezervor combustibil |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare vizuala carcasa, conexiuni electrice, strangeri |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interventie – Service de intretinere - grup electrogen, constand in inlocuire piese de schimb si consumabile | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit set consumabile (kit filtre) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei industrial |  |  |  |  |  |  |
|  | Tester acumulator Tester camera cu termoviziune |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare concentratie antigel / completare in limita a 10 L |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnoza computerizata |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR.2

LISTA MATERIALELOR DE BAZA, PIESELOR DE SCHIMB SI CONSUMABILELOR PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| Nr. crt. | DENUMIRE CONSUMABILE | U.M. | CANTITATE | PREŢ unitar (lei fără tva ) | PREŢ total (lei fără tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 |
| 1 | Kit set consumabile (kit filtre) | buc | 1 |  |  |
| 2 | Ulei industrial | buc | 2 |  |  |
| 3 | Antigel (10L) | buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica: Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1; - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate: SR EN ISO 9001: 2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| GARANTIA TEHNICA : Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a utilajului, pana la data urmatoarei interventii programate. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare receptie la terminarea serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model Contract de prestari servicii propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)