- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Modul de protectie PPRO aferente sistemului de automatizare Mark VIe turbina gaz, Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest

- DENUMIRE FURNIZOR  ……..........……………………………..................…………

| NR. CRT. | Denumire produs/serviciu | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Modul de protectie PPRO aferente sistemului de automatizare Mark VIe Tip: IS220PPROS1BD, producator General Electric Fisa tehnica Anexa nr.2 | ans | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Asistenta tehnica la montaj, teste, punere in functiune | ans | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :  (*) in cazul ofertarii unui produs echivalent se va inscrie denumirea exacta a acelui produs

Termen livrare : 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

Produsul va fi livrat configurat si setat si gata pregatit pentru montaj pentru functionare corecta in cadrul sistemului de automatizare MarkVIe din dotarea CTE Bucuresti Vest

- Nu se accepta produse care necesita modificari

- Mentionam ca CTE Bucuresti Vest nu detine date de configurare a acestui produs

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ce urmeaza a fi livrate / serviciile ce urmeaza a fi efectuate vor respecta in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini: Va certifica : Furnizarea produsului solicitat in anexa nr.1 a prezentul caiet de sarcini Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica la montaj a produsului livrat, setari, teste si punere in functiune a agregatelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini Detine programul de configurare a modului, precum si toate datele de care este nevoie in acest sens Va garanta : Termenele de livrare a produsului, respectiv termenele de efectuare a serviciilor de asistenta tehnica la montaj a acestuia, rsetari, teste si punere in functiune Va face dovada : Pentru produsul livrat - avand in vedere prevederile cap.IV, daca se ofera un modul OEM cu alt cod decat cel specificat in anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare. - produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, este fabricat in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. - oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca produsul ofertat indeplineste toate cerintele prezentului caiete de sarcini.( fise tehnice specificatii tehnice, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), etc, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate) Pentru serviciile de asistenta tehnica - serviciile de asistenta tehnica la montaj a produsului livrat, setari si teste vor fi prestate de personal specializat si autorizat care a mai executat astfel de lucrari - detine personal specializat si autorizat pentru prestarea unor astfel de servicii - implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. - respectarii reglementarii in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 -norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice), Hotararea nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, prezentand o declaratie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitata este de 24 luni de la punerea in functiune, dar nu mai putin de 30 luni de la livrarea produsului. 9.2.Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul livrat este nou si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face DDP franco depozit beneficiar - CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat, sau ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produsului. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produsului, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau - prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| Recepţia: . Receptia produsului ce urmeaza a fi livrat se face pe baza de receptie cantitativa efectuata la sediul beneficiarului. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produsului, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. Calitatea produselor este atestata de furnizor prin: - certificat de calitate/declaratie de conformitate de la producator - certificat de garantie - documentatie tehnica si de montaj etc, - documentatie de manipulare si depozitare, daca este cazul Chiar daca receptia produsului livrat a fost efectuata, aceasta nu absolva furnizorul de responsabilitatea eliminarii neconformitatilor ce pot aparea la montarea acestora in instalatie. Receptia serviciului de asistenta tehnica la montaj, se va face dupa punerea in functiune a produsului prin intocmirea unui proces verbal de montaj si proba de 72 ore. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :  ………………………………………………………………………………………

- FURNIZOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)