FISA DE OFERTA

LOT 1 - LN 1, 2 - Întretinere / service si reparatii accidentale pentru statia de aer comprimat ATLAS COPCO aferenta cazanelor 2, 3 si 4 din cadrul CTE Bucuresti Sud;

LOT nr. 2: LN1, 2 - Intretinere/service si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer HAFI din cadrul CTE Bucuresti Sud.

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………............................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii |  | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| LOT 1 - LN 1, 2 - Întretinere / service si reparatii accidentale pentru statia de aer comprimat ATLAS COPCO aferenta cazanelor 2, 3 si 4 din cadrul CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Statie aer comprimat compusa din : Compresoare ATLAS COPCO - tip G11, seria ITJ 359950/2020, ITJ 359951/2020, ITJ 359952/2020 ( 3 buc.) si Uscatoare aer CD 22+ ATLAS Copco, seria APIW 63812/2019; APIW 64178/2019; APIW 64164/2019 (3 buc.) aferenta cazane 2, 3 si 4 din CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Interventii programate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 A2 |  | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata pentru fiecare compresor si uscatorul aferent |  |  | ore interv. | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Verificare si curaţare radiator aer - ulei compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Verificare traseu ulei, aer compresor; remediere eventuale pierderi de ulei, aer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Verificare instalatie electrica, AMC compresor; curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Verificare stare de uzura rulmenti motor electric |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie; remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, filtru separator ulei, curele si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Verificare cartus filtre de dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Verificare instalaţie uscare aer (armături, elemente filtrante, supape, stare silicagel şi alte componente) curăţare sistem drenare, verificare purje, inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interventii accidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate |  |  | ore interv. | 10 |  |  |  |  |
| A3 |  | Consumabile care necesita a fi inlocuite in functie de numarul de ore de functionare, conform Proceselor verbale de constatare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compresor ATLAS COPCO tip G11 (seria ITJ 359950, ITJ 359951, ITJ 359952/feb.2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kit filtre (filtru aer, filtru ulei, filtru separator), cod 2901091900 |  |  | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 |  | Kit supape ( valva termostatica/MPV), cod 2901109500 |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Set curele, XPZ L=1137 (2 buc./set), cod 2202925904 |  |  | set | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ulei compresor, tip RS ULTRA- 5L/bidon |  |  | buc | 6 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL(lei fara TVA) LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cantit. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT nr. 2: LN1, 2 - Intretinere/service si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer HAFI din cadrul CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESOARE AER HAFI tip : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACU 15 ( Sectia Turbine - TA 3, 4) - 1 buc. ; V218L8 (Sectia Turbine - TA 3, 4) -1 buc. ; V2 18.5 (Sectia Turbine - TA 3, 4)- 2 buc.; ACU 45 (Sectia Chimica) - 1 buc. ; V3 37 - L10 (Sectia Chimica) - 1 buc. TOTAL 6 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Intervenţii programate |  | ore interv. | 68 |  |  |  |  |
|  | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata pentru fiecare compresor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Verificare si curaţare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Verificare traseu conducte ulei si aer, verificare strângeri, refacere etanşeităţi şi eliminare pierderi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Verificare instalatie electrica, AMC, curăţare sau înlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verificare motor electric (stare uzura rulmenti, gresare - daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie; remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, filtru separator ulei, curele si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Verificare cartus filtre de dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Verificare instalaţie uscare aer (armături, elemente filtrante, supape, stare silicagel şi alte componente) curăţare sistem drenare, verificare purje, inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Interventii accidentale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intervenţii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decât intervenţiile programate. |  | ore interv. | 26 |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |

.

LISTA CONSUMABILE ASIGURATE DE  PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB |  | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | LOT nr. 1: LN 1, 2 - Întretinere / service si reparatii accidentale pentru statia de aer comprimat ATLAS COPCO aferenta cazanelor 2, 3 si 4 din cadrul CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit filtre (filtru aer, filtru ulei, filtru separator) | 2901091900 | buc | 6 |  |  |
| 2 | Kit supape ( valva termostatica/MPV) | 2901109500 | buc | 1 |  |  |
| 3 | Set curele, XPZ L=1137 (2 buc./set) | 2202925904 | set | 3 |  |  |
| 4 | Ulei compresor, tip RS ULTRA- 5L/bidon | - | buc | 6 |  |  |
|  | LOT nr. 2: LN1, 2 - Intretinere/service si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer HAFI din cadrul CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |
|  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |

NOTA: -  toate materialele marunte necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: - perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. - perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare receptie la terminarea serviciilor – anexa nr. 4 la caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract -365 dezile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Termenul de prestare al serviciilor este de 365 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)