FISA DE OFERTA

pentru

LN3 -Reparatie redresor 220 Vcc /200 A tip D400 G216/200 Bwrug TDG,fabricatie Benning Germania aferent Servicii proprii distributie c.c. – Grup 3,4 (OEC 22)

din CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

# LISTA DE CANTITĂŢI DE SERVICII- Tabel 1

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon trac tant |

| 1. | Reparatie redresor 220 Vcc /200A OEC 22 tip D400 G216/200 Bwrug TDG, fabricatie Benning Germania – constatare defectiuni, inlocuire componente defecte: - condensatori c.c. 470µ F/450 VDC = 10 buc. - condensatori c.a. 6µ F /480VCA = 3 buc. - condensatori circuit alimentare c.a. 0,6µ F /480VCA =4 buc. -releu monitorizare rezistente izolatie circuit c.c. = 1 buc. Parametrizare si PIF. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

| NR.CRT | DENUMIRE | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Condensator c.c. 470µ F/450 VDC | buc. | 10 |  |  |
| 2. | Condensator c.a. 6µ F /480VCA | buc. | 3 |  |  |
| 3. | Condensator circuit alimentare c.a. 0,6µ F /480VCA | buc. | 4 |  |  |
| 4. | Releu monitorizare rezistente izolatie circuit c.c. | buc. | 1 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA  MATERIALELOR  DE  BAZA  ASIGURATE  DE  PRESTATOR-Tabel-2

Nota :toate materialele marunte vor fi  asigurate de prestator.

In valoarea serviciilor din  Tabel nr. 1 se regaseste si valoarea materialelor asigurate de prestator din Tabel nr. 2.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Tabelul nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate, de catre prestator.Toate materialele mărunte se asigură în totalitate de prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare servicii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. In oferta tehnica se va face dovada ca unitatea este autorizata pentru prestarea acestui tip de servicii . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Ofertantul va face dovada faptul ca detine intregul echipament necesar verificarii conform reglementarilor in vigoare (pentru verificare tehnica se vor utiliza numai aparate de masurare si control verificate metrologic, precum si calibre si sabloane corespunzatoare). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile tehnice, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Prestatorul trebuie să realizeze serviciile din caietul de sarcini în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001:editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Prestatorul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contină si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initială, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 aprobate pri HG 1425/2006, cu completarile ulterioare aprobate prin HG 955 / 2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12.Sa asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii, conform manualului propriu al calitatii. 13.Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor (care a mai executat lucrari similare la echipamentele de acelasi tip), inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. 14.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 15.Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului Buletine de verificari, declaratii de conformitate, Certificate de calitate pentru piesele inlocuite. 16.Sa asigure conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 17.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 18.Prestatorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile 19.Prestatorul are obligatia de a respecta si aplica HGR nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”; OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, OG nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnică pentru reparatia redresorului cat si a pieselor de schimb inlocuite cu ocazia reparatiei este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia serviciilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Contractantul va finaliza prestarea serviciului in termen de 60 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii: Recepţia serviciilor se face astfel: - recepţia la terminarea prestarii serviciilor - recepţia la punerea în funcţiune - recepţia finală (la expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial:contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă prestare serviciu : CTE Bucuresti SUD, str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni□ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

(semnatura autorizata)

…………………….