FISA DE OFERTA

Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru verificari interne

(lot 1,lot 3. lot 4, lot 7, lot8, lot 10)

DENUMIRE PRESTATOR………………………………………………………………………………………………….

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1 - Etalonare calibratoare de presiune si modulele aferente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de presiune tip: BETA GAUGE II cu modul pentru masurarea curentului si tensiunii;Domeniu: (25÷150)mA c.c; (2,5÷25) V c.c; clasa: 0,01 | buc. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (-1÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷70) bar; clasa: 0,025 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷100) bar; clasa: 0,025 | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷350) bar; clasa: 0,025 | buc. | 3 |  |  |  |  |
| LOT 3 - Etalonare manometre cu piston si greutati: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru cu piston si greutati tip MPG 6, dom. (1÷60) bar, clasa 0,1 /0÷500kgf/cm2 | buc. | 2 |  |  |  |  |

| LOT 4 - Etalonare calibratoare de temperatura: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | SIMULATOR DE TERMOCUPLURI, Tip ST-10 (-200÷1100)°C ,INMB | buc. | 1 |  |  |  |  |
| LOT 7 - Etalonare calibratoare cu functii multiple si module aferente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator cu functii multiple tip C÷101, dom.cc. 0÷100mV, 0÷1V, 0÷100V, 0÷1000V; 0÷100mA, 0÷1A, 0÷10A; dom. c.a functie de generare a tensiunii si curentului: 0÷100V, 0÷1000V, 0÷1A,0÷10A;(50 Hz). | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Calibrator multifunctional de proces ,portabil cu functii de diagnoza bucle de masura AMC, tip DRUCK DPI 620 ,dom:in-aut, termorezistenta Pt 100 , w=1,385, w=1,391 , Cu 50 , Cu 53, Termocuplu tip K(0÷600°C); tip J (0÷600°C); 0÷1000mVcc,ca; 0÷30Vcc; 0÷4000Ώ; 0-50mAcc;0-5000Hz | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Modul de presiune PM 620 pentru calibrator multifunctional de proces tip DRUCK DPI 620 ,dom:-1-2 bar ,cls.0,015% | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Modul de presiune PM 620 pentru calibrator multifunctional de proces tip DRUCK DPI 620 ,dom:0-10 bar ,cls.0,015% | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Modul de presiune PM 620 pentru calibrator multifunctional de proces tip DRUCK DPI 620 , dom : -1 - 35 bar,cls.0,015% | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Calibrator tip:APPA 305;fabricant:APPA dom:0-40-400mVca;4-40-400-1000Vcc;0-400mV-4V-40V-750Vca;0-4mF-400mF | buc. | 2 |  |  |  |  |
| LOT 8 - Etalonare barometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Barometru aneroid dom.( 80÷106 ) KPa | buc. | 1 |  |  |  |  |
| LOT10- Etalonare cronometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital; dom (0÷9,59)min; cls. 0,1sec | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 1,lot 3. lot 4, lot 7, lot8, lot 10 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)