- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Senzori scapari gaz pentru sistemul de detectie scapari gaz  din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat- CTE Vest

- DENUMIRE FURNIZOR  ……..........……………………………..................…………

| Nr. Crt. | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret lei (fără TVA ) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Senzor de scapari gaz Honeywell, model sensepoint HT tip 2106B2310 (M20) | buc | 9 |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de livrare: 70 de zile calendaristice de la perfectarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1; - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate; - sr vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, etc. Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie; in documentatie a fost specificat codul produsului. Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare si va face dovada faptului ca produsul ofertat are aceleasi caracteristici tehnice cu cel din instalatie. - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrarea produselor Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar - CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia: Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate, certificate de garantie, declaratii de conformitate, care insotesc produsele catre beneficiar. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. Calitatea produselor este atestata de furnizor prin: -certificat de calitate emis de producator, certificate de garantie -declaratie de conformitate tip CE, conform directive 2011/65/EU si ATEX 2014/34/EU -corpul senzorului va fi poansonat de catre producator conform anexa 3. - manual de instalare si operare Chiar daca receptia cantitativa si calitativa a fost efectuata, aceasta nu absolva furnizorul de responsabilitatea eliminarii neconformitatilor ce pot aparea la montarea in instalatie a produselor livrate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :  ………………………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

- (semnătura autorizată)