- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Etalonari pentru analizoare portabile de gaze si  analizoare stationare

de gaze din CTE-urile Electrocentrale Bucuresti S.A.

- DENUMIRE PRESTATOR :

- …………………………………………………………………:………………………..........……………………………

| Nr.crt. | DENUMIRE SERVICII (tip aparat) | UM | Cantita te | PRET UNITAR lei (fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | DIN CARE |  | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contrac tant general | Sub-contractant |  |

|  |  | LOT 1- Etalonare analizoare portabile de gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip MX 21, Tip MX 21PLUS, fabric.OLDHAM , 3 domenii suplim.; (0-5) % CH4, (0-2000) ppm H2, (0-1000) ppm CO, (0-30) % O2. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip X-am 2500, fabric. DRAGER, (0-100) % LIE CH4 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tip MiniWarn, fabric. DRAGER (0-500) ppm CO2; (0-25) % vol. O2; (0-100) % LIE CH4; (0-100) % vol CH4. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip PAC II, Tip PAC EX 2, fabric. DRAGER, (0-100) % LIE CH4 sau (0-100) % LIE H2 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip TESTO 300 XXL; (0-21)% vol O2, (0-10000) ppm CO,(0-2000) ppm NO; | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tip TESTO 350 N;M/XL; (0-25)% vol O2, (0-20000) ppm CO, (0-3000) ppm NO, (0-5000) ppm SO2; | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tip K 6050, fabric.HITECH INSTRUMENT, (0-100) %vol H2/aer; (0-100) % vol CO2/aer; (0-100) % vol H2/CO2.; | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tip X-am 2500, fabric. DRAGER, (0-2000) ppm H2; | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tip CROWCON Gasman (0-100)% LIE CH4 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip X am 8000, fab. Drager (0-100)%CH4 LIE, (0-25)%O2 vol.,(0-100) ppm H2S , (0-200)ppmCO, (0-5)%volCO2, (0-4000)ppmH2. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip X am 5600, fab. Drager ;O2 , CO, CO2, H2S | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip X am 5000, fab. Drager ;O2 , CO, CO2, H2S | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tip X am 7000, fab. Drager ;O2 , CO, CH4 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tip TESTO 316-2-EX ; CH4 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 - Etalonare analizoare stationare de gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tip CALDOS 17, fabric.ABB ADVANCE OPTIMA,(80-100) % vol H2/aer; (100-0) % vol H2/CO2; (0-100) % vol CO2/aer. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip CONDUCTIV 1, fabric. ADVANCE OPTIMA, (85-100) % vol H2; | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opacimetru tip D-R 290 AG -3;DV 420;SC 600; DSK;PCME 600 ; PCME 420 ; DR 808 ; DR 800 ; DURAG D-R 320 Opacimetru | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip K 1650, fabric. HITECH, (0-100) % vol CO2/aer; (0-100) % vol H2/CO2; (90-100) % H2/aer | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip MESCALYT-EX (0-2) % H2; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem pentru masurarea continua a gazelor la cos (ANALIZOARE GAZE ARSE): tip ENDA 600, fabric. HORIBA ; ENDA 5000 siries (0-35)%vol CO, (0-25)% volO2, (0-100) ppm NO2, (0-1000) ppm NO2, (0-500) ppm SO2, (0-5000) ppm SO2, (0-500) ppm CO, (0-5000) ppm CO. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0 -10000) ppm CO; (0-5000) ppm NO; (0-5000) ppm SO2; (0-25) % vol O2.; CO (0-250/1250)mg/m3;SO2 (0-400/2000) mg/m3;NOx (0-400/2000) mg/m3 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tip OXIMAT 6, fabric. SIEMENS, (0-25) % O2/N2 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tip LAMBDA TRANSMITTER, fabric. LAMTEC, (0-25) % vol O2. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip (Centrala detectie gaz metan) VORTEX CROWNCON, (0-20)% LIE CH4, (0-100) % LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip BUCARD BC4 ST600 EX, fabric. BUCOM OLANDA, (20-40) %LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip 5700, GAZDETECTOR ZELLWEGER model 780, (0-20)% LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TIP SWG 100, fab. Messageräte für Rauchase und Umweltsehutz Gmbh, (0-25)%vol O2,(0-10000)ppmCO, (0-400)ppmNO, (0-1000)ppmNO2, (0-4000)ppmSO2, (0-40)%volCO2. | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Statie detectie gaz ,tip MX 43, fab, OLDHAM , cu 24 senzori tip OLCT 10N,(0-100)%LIE CH4. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-2500) ppm NO; (0 -2500) ppm CO; (0-25)% CO2; (0-25) % vol O2 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-5000) ppm SO2 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-2500) ppm CO | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Statie avertizare scapari CH4, tip Touchpoint Plus, fabric. Honeywell, (0-100) % LIE CH4; (8 detectoare CH4+4 detectoare CO2) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Analizor -tip SWG100-CEM ,(0-25 %) vol O2 ;(0-4000) ppm CO; (0-1000) ppm NO ; 200 ppm NO2 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Analizor stationar detectie gaz metan, Dega CZ S.R.O.-Cehia; tip. DEGA U4A+2 p.m. ; ( 0….5)% vol CH4 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Centrala de detectie gaz metan tip TOCSIN 635 PLUS cu 22 detectoare | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷2) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va respecta Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie ,aprobata si modificata prin Legea 11/1994,cu modificarile si completarile ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul serviciilor va asigura la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele Hotararii nr.1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 ,,Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 ,,Transabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prestatorul va respecta cerintele legale referitoare la asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii, conform HG 1660/2005, Anexa 3: „Instructiuni de metrologie legala I.M.L. 3-05 - trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Serviciile de etalonari pentru analizoare portabile de gaze si analizoare stationare din CTE-urile Electrocentrale Bucuresti SA , vor fi prestate in regim al calitatii ,conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Serviciile se vor presta in termen de 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de valabilitate a contractului este de 365 zile calendaristice de la perfectarea sa. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor, care sunt prestate in laboratoarele prestatorului, se va face la beneficiar de catre responsabilul cu metrologia din fiecare CTE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de etalonare, prestate la fata locului, se va face la beneficiar, de catre responsabilul cu metrologia din CTE, care intra in posesia Certificatului de etalonare si a bazei de calcul/situatie de lucrari/deviz dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)