FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr crt | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate |  |  |  |  | PRET fara TVA(**) |  | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE SUD | CTE VEST | CTE PROGRESU | CTE GROZAVESTI | Total | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | Diagrame MD H100 A1 STAS 9134-84 - lăţime rolă = 269 mm - metri liniari / rolă = 20 ml - diametru interior mosor = 12 mm - diametrul exterior = 36 mm - tiparită pe exterior | buc | 740 | 0 | 100 | 500 | 1340 |  |  | Livrarea se va face în termen de 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului Livrarea se va face în termen de 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului |
| 2 | Diagrame MD H10 A4 STAS 9134-84 - lăţime rolă = 128 mm - metri liniari / rolă = 20 ml - diametru interior mosor = 11 mm - diametrul exterior = 36-38 mm - tiparită pe exterior | buc | 130 | 100 | 0 | 100 | 330 |  |  |  |
| 3 | Diagrame MD 5868 STAS 9134-84 - lăţime = 120 mm - lungime rola = 16 ml - diametru interior mosor = 10mm - diametru exterior = 35mm - tiparită pe exterior | buc | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |  |  |  |
| 4 | Rola hârtie termosensibilă MM38, cod 1438 - lăţime = 38 mm - lungime = 16 ml - diametrul interior mosor = 12mm - diametrul exterior = 35mm | buc | 250 | 0 | 80 | 0 | 330 |  |  |  |
| 5 | Diagrame MD – MSGH 110-M - lăţime = 140 mm - lungime rola = 16 ml - diametru interior mosor = 20 mm - diametru exterior = 45mm - tiparită pe exterior | buc | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |  |  |  |
| 6 | Diagrame pentru inregistratoare tip JUMO LOGOPRINT 500- Teile nr. 323011 si nr 323017 16m-a-10,5 38609 0806/N40/16283/2.04; - lăţime = 120 mm - lungime rolă = 35 ml - diametrul interior mosor plastic = 11mm - tiparită pe exterior | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |
| 7 | Diagrame pentru inregistratoare osciloperturbograf tip RZS 4-7P - lăţime rolă = 130 mm - metri liniari / rolă = 35 ml - diametru interior mosor = 11 mm | buc | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  |  |
| 8 | Diagrame MD 5599 STAS 9134-84 47614 - lăţime rolă = 260 mm - metri liniari / rolă = 20 ml - diametru interior mosor = 12 mm - tiparită pe exterior | buc | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  | Livrarea se va face în termen de 30 zile calenda-ristice de la perfectarea contractului |
| 9 | Rola hârtie termosensibilă Farming 1 - lăţime = 38 mm - lungime = 16 ml - diametrul interior mosor = 12mm - diametrul exterior = 35mm | buc | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului;

(**) Transportul va fi inclus in pret;

(***) Se vor prezenta in mod obligatoriu mostre pentru toate produsele solicitate ( cate o rola de diagrama industriala si rola de hartie termosensibila), care vor fi returnate dupa semnarea contractului, cu exceptia mostrelor prezentate de ofertantul castigator care se retin ca proba martor.

Adjudecarea se face pentru intreaga cantitate.

Nu se accepta oferte partiala.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini - Se vor respecta formele şi dimensiunile rolelor de diagrame industriale si a rolelor de hartie termosensibila vor corespunde modelelor precizate de achizitor in anexa Caietului de sarcini. 3. Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform:SR EN–ISO 9001/2008 (Se anexeaza certificatele). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Dispozitie de livrare sau aviz de expeditie - Certificat de calitate si de garantie 4. Declaratie de conformitate | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie : - tehnica minim 12 luni de la data livrarii in conditiile depozitarii stabilite de producator - depozitare min 5 ani de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa produse: se va efectua la beneficiar in termen de 3 zile de la data primirii rolelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Transport si livrare : marfa se livreaza si receptioneaza grupata pe cantitati si sortimente in fiecare centrala | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : 1.CTE SUD – str. Releului nr.2, sect. 3, Bucureşti 2.CTE PROGRESU – str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti 3.CTE VEST – B-dul Timişoara, nr. 106, sector 6, Bucureşti 4.CTE GROZĂVEŞTI – Splaiul Independenţei, nr. 229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract anexat (transmis prin e-mail). | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)