- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Adaptoare de temperatură Rosemount 644 şi termorezistente PT 100»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE ARTICOL | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA(**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Adaptor de temperatura Rosemount 644(tip de comunicatie Fieldbus Foundation), model 644HFNAXA, Ualim = 9-32Vcc, serie 2049766 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Termorezistenta PT 100, model 0065N02N0000N1146XA, tip element dual - 3 fire, domeniu de masura -50÷450ºC, lungime imersie 1146mm, serie 3109881 | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor:  30 de zile de la semnarea contractului

(**) Contravaloarea ambalajelor va fi inclusă în preţul produselor ofertate

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Furnizorul are obligaţia de a garanta cu documente doveditoare că produsele livrate sunt de fabricaţie curentă | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : factura fiscală; certificatul de garanţie; declaraţia de conformitate; specificaţia tehnică a produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 24 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Progresu | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)