FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumire produse | UM | Cantitate Totala | PRET fara TVA |  | TERMEN DE LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | Baterii 12V/180Ah | buc | 2 |  |  |  |
| 2 | Baterie 12V/72Ah | buc | 1 |  |  |  |
| 3 | Baterie auto 24V/360Ah (4 baterii de 12V/180Ah, intr-un montaj serie-paralel) | set | 1 |  |  |  |
| 4 | 8 baterii de 12V/180Ah ( curentul de pornire la rece 1000 A, cu borne tip camion, dimensiuni maxime 520x230x230, cu un set conductoare de legatura cu conectori in vederea realizarii legaturilor serie/paralel pentru obtinerea capacitatii de 720Ah/24V) | set | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Termen de livrare  solicitat de achizitor : 30 zile de la semnarea contractului

Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate de produse .Nu se admit oferte partiale.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Oferta tehnică va contine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia  solicitata de achizitor : 24 luni

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)