- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Detectoare portabile de gaze»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR LOT | DENUMIRE ARTICOL | UM(**) | TOTAL | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Aparat detector de gaz natural si oxigen (CH4 si O2) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Detector portabil scapari hidrogen (H2) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat portabil depistare scapari gaz natural (CH4) | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Termenul de livrare pentru fiecare lot este de 30 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului (conform precizarilor din  caietul de sarcini).

(**) Adjudecarea se va face pe loturi, conform Caietului de Sarcini.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Pentru fiecare lot se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, sau orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau SR EN ISO 9001/2015, sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica, pentru fiecare lot, se va preciza durata de viata a senzorilor. De asemenea se va preciza care este intervalul de timp la care este recomandata recalibrarea aparatului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Produsele livrate vor avea marcaj CE si vor fi insotite de declaratia de conformitate CE tradusa in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul va asigura punerea in functiune a aparatului (inclusiv accesoriile necesare, daca este cazul), cu personal specializat si va asigura instruirea personalului utilizator din partea beneficiarului | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : dispozitie de livrare - aviz de expeditie, certificat de calitate emis de producator, certificat de calibrare, certificat de garantie, declaratie de conformitate tip CE, carte tehnica si instructiuni de exploatare in original si cu traducere completa in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 24 luni de la data receptiei | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE VEST, CTE SUD | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)