- FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE PRESTATOR:…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire | Metoda de lucru acreditată | UM |  | Preţ unitar (lei/determinare/set) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Factor de mediu Apa ( subterana) |  |  |  |  |  |
| CTE Sud |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | SR EN ISO 10523 / 2012 |  | Determinare |  |
| 2 | Conductivitate | SR EN 27888 / 1997 |  | Determinare |  |
| 3 | Nitriţi | SR ISO 26777 / 2002 |  | Determinare |  |
| 4 | Nitraţi | SR ISO 7890-3 / 2000 |  | Determinare |  |
| 5 | Produse petroliere | SR 7877-1 / 1995 |  | Determinare |  |
| 6 | temperatura | - |  | Determinare |  |
| 7 | PAH (suma si substante componente) | SR EN ISO 17993 / 2004 |  | Determinare |  |
| 8 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total, din care: - benzen - toluen - m, p si o-xileni - etilbenzen | SR ISO 11423-2 / 2000 |  | Determinare |  |
| Total CTE Sud (lei fara TVA/set) |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 3 seturi de măsurători la CTE Sud |  |  |  |  |  |
| CTE Vest |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | SR ISO 10523 / 2012 |  | Determinare |  |
| 2 | temperatura | - |  | Determinare |  |
| 3 | Produse petroliere | SR 7877-2 / 1995 |  | Determinare |  |
| 4 | Triclorbenzeni (suma) | SR EN ISO 10301 / 2003 |  | Determinare |  |
| 5 | 1,2 -Dicloretan | SR EN ISO 10301 / 2003 |  | Determinare |  |
| 6 | Tetracloretilena | SR EN ISO 10301 / 2003 |  | Determinare |  |
| 7 | PAH (suma si substante componente) | SR EN ISO 17993 / 2004 |  | Determinare |  |
| 8 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total, din care: - benzen - toluen - m, p si o-xileni - etilbenzen | SR ISO 11423-2 / 2000 |  | Determinare |  |
| Total CTE Vest (lei fara TVA/set) |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 6 seturi de măsurători la CTE Vest |  |  |  |  |  |
| CTE Grozǎveşti |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | SR ISO 10523 /2012 |  | Determinare |  |
| 2 | Conductivitate | SR EN 27888 /1997 |  | Determinare |  |
| 3 | Nitriţi | SR EN ISO 26777 /2002 |  | Determinare |  |
| 4 | Nitraţi | SR ISO 7890-3/2000 |  | Determinare |  |
| 5 | Plumb | SR EN ISO 15586 /2004 |  | Determinare |  |
| 6 | Cadmiu | SR EN ISO 15586 /2004 |  | Determinare |  |
| 7 | Nichel | SR EN ISO 15586 /2004 |  | Determinare |  |
| 8 | Cupru | SR EN ISO 15586 /2004 |  | Determinare |  |
| 9 | Zinc | SR EN ISO 15586 /2004 |  | Determinare |  |
| 10 | Produse petroliere | SR 7877-1 / 1995 |  | Determinare |  |
| Total CTE Grozăveşti (lei fara TVA/set) |  |  |  | set |  |
| Nota : Se vor efectua 6 seturi de măsurători la CTE Grozăveşti |  |  |  |  |  |
| CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| 1. | pH | SR EN ISO 10523 / 2012 | Determinare |  |  |
| 2. | Conductivitate | SR EN 27888 / 1997 | Determinare |  |  |
| 3. | Nitriţi | SR ISO 26777 / 2002 | Determinare |  |  |
| 4. | Nitraţi | SR ISO 7890-3 / 2000 | Determinare |  |  |
| 5. | Produse petroliere | SR 7877-1 / 1995 | Determinare |  |  |
| Total CTE Progresu (lei fara TVA/set) |  |  | set |  |  |
| Nota : Se vor efectua 2 seturi de măsurători la CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| Total lot I - măsurători calitate apă freatică (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Lot II Factor de mediu Sol - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| 1. | Total hidrocarburi din petrol | SR 13511 / 2007 | Determinare |  |  |
| 2. | Cupru | SR ISO 11047 / 1999 | Determinare |  |  |
| 3. | Zinc | SR ISO 11047 / 1999 | Determinare |  |  |
| 4. | Plumb | SR ISO 11047 / 1999 | Determinare |  |  |
| 5. | Nichel | SR ISO 11047 / 1999 | Determinare |  |  |
| 6. | Cadmiu | SR ISO 11047 / 1999 | Determinare |  |  |
| Total (lei/set) |  |  | set |  |  |
| Nota: Se vor efectua 32 seturi de măsurători la central ( 4 zone/CTE x 2 adâncimi x 4 CTE) |  |  |  |  |  |
| Total lot II - măsurători sol (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Lot III Factor de mediu Zgomot - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| Total (lei/set si CTE) ; 1 set =10 măsurători la limita CTE |  |  | set |  |  |
| Nota: Se vor efectua 4 seturi de măsurători de zgomot la centrale |  |  |  |  |  |
| Total lot III - masuratori zgomot (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Total loturi I+II+III (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |

LISTA DE CANTITĂŢI DE SERVICII

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Periodicitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lot I Efectuare analize de apa subterană (foraje) pentru toate CTE-urile ELCEN |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Efectuare analize apă subterană în CTE Sud câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 8 indicatori din apa subterană | Set de măsurători | 3 |  |  | anual |
| 1.2 | Efectuare analize apă subterană în CTE Vest, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 8 indicatori din apa subterană | Set de măsurători | 6 |  |  | anual |
| 1.3 | Efectuare analize apa subterană în CTE Grozăveşti, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 10 indicatori din apa subterană | Set de măsurători | 6 |  |  | anual |
| 1.4 | Efectuare analize apa subterană în CTE Progresu, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 5 indicatori din apa subterană | Set de măsurători | 2 |  |  | anual |
| - | Total probe de apa prelevate din foraje | Set de măsurători | 17 |  |  | - |
| 2 | Lot II Efectuare analize de sol pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CTE Grozavesti, CTE Sud, CTE Vest si CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 32 |  |  | anual |
| - | Total măsurători de sol | Set de măsurători | 32 |  |  | - |
| Nota: | 1 set de măsurători=determinarea a 6 elemente din sol. Se vor efectua analize de sol, pentru fiecare centrală, în 4 zone, la 2 adâncimi pentru cei 6 indicatori, (Număr total de seturi = 4 zone x 2 adâncimi x 4 CTE-uri = 32. |  |  |  |  |  |
| 3 | Lot III Efectuare măsurători de zgomot pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CTE Grozăveşti, CTE Sud, CTE Vest şi CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 4 |  |  | anual |
|  | Total măsurători de zgomot | Set de măsurători | 4 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |
| Nota: | 1 set de măsurători=10 măsurători pe perimetrul CTE. |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Certificatul de acreditare inclusiv anexele acestuia, emis de RENAR sau alt organism al EUROPPEAN ACREDITATION pentru efectuarea analizelor de ape de suprafata şi ape uzate in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta economica va fi defalcata cu preturi pentru fiecare indicator fizico-chimic care va fi determinat, conform listei detaliate cu cantitati de servicii pentru analizele care fac obiectul seturilor de analize ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va retine o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului, fara TVA | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : - conform precizărilor din modelul de contract. - Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Modelul de contract* | Acceptat □ Obiectiuni □ |
| Adresa prestare : Bucuresti CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sect.6 CTE Sud – Str. Releului nr.2, sect.3 CTE Progresu –Str.Pogoanelor nr.1A, sect.4 CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, sect.6 |  |

Nota*: In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract, se va anexa la fisa de oferta, lista cu obiectiuni.

OBSERVATII …………………………………………………........................................................................

.........................................................................................................................................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)