FISA DE OFERTA

pentru

„Piese de  schimb pentru actionarile pneumatice aferente clapetilor de retinere TA nr.3 si TA nr.4 din CTE Bucuresti Sud”

DENUMIRE  FURNIZOR :…………………………………………………………………

PROPUNERE FINANCIARA

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate totala | PRET unitar lei fara TVA | PRET total lei fara TVA | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit etansare (NITRIL SEAL KIT 1/4"&1/2") pentru ventile electro- pneumatice aferente clapeti de retinere, producator BALDWIN VALVE PNEUMATROL, part number SKV10 | set | 8 |  |  |  |  |

DOCUMENTE SOLICITATE SI CERINTE  IMPUSE FURNIZORULUI :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. Furnizorul trebuie sa prezinte acte doveditoare care sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008. sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice solicitate de entitatea contractanta. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate . Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Documentatia de executie este asigurata de furnizor. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. Piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Pentru echipamentele si piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. Furnizorul trebuie sa execute fara plata echipamentele, subansamblele, piesele de schimb efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termene de livrare : 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica : 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor : Furnizorul poate livra produsele prin autoreceptie. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii pieselor, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative. Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - proces verbal de receptie sau autoreceptie; - certificat de calitate de la producator (declaratie de conformitate) si certificat de garantie; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii privind livrarea : franco-depozit la sediul beneficiarului CTE Bucuresti SUD, Str.Releului nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, in intervalul orar 7 -15 in zilele lucratoare. Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul respectă în integralitate modelul de contract propus de achizitor . | Acceptat □ Neacceptat □ |

NOTĂ:

1.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2.  Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite prin fax 021.275.14.06 sau email: cristina.vasile@elcen.ro

3.  Eventualele obiectiuni la modelul de contract vor fi anexate prezentei fise de ofertă.

OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)