FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate maxima Acord Cadru | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 80W | buc | 100 |  |  |  |
| 2 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 250W, E40, 230V | buc | 285 |  |  |  |
| 3 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 125W, E27, 230V | buc | 463 |  |  |  |
| 4 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 400W, E27, 230V |  | 120 |  |  |  |
| 5 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 125W, 230W, 6500lm, 6000 ore de functionare, temperatura de culoare 4200K, mat | buc | 410 |  |  |  |
| 6 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF 250W, 230W, 6500lm, 6000 ore de functionare, temperatura de culoare 4200K, mat | buc | 350 |  |  |  |
| 7 | Lampa cu vapori de sodiu tip LPNT(tubulare), 250W | buc | 60 |  |  |  |
| 8 | Lampa fluorescenta tubulara TL-D 18W/54-765 1SL; 18W; 230V; 6500lm; 13000 ore de functionare; 6200K, mat | buc | 550 |  |  |  |
| 9 | Lampa fluorescenta tubulara TL-D 36W/54-765 1SL; 36W; 230V; 6500lm; 13000 ore de functionare; 6200K, mat | buc | 540 |  |  |  |
| 10 | Lampa fluorescenta monostift, dulie FA6, TL-X XL 40W/33-640 SLV/25-Philips,230V | buc | 150 |  |  |  |
| 11 | Lampa fluorescenta tubulara , LFA230V, 58W, 1200mm | buc | 165 |  |  |  |
| 12 | Lampa fluorescenta tubulara , LFA230V, 36W, 1200mm | buc | 400 |  |  |  |
| 13 | Lampa fluorescenta tubulara , LFA230V, 36W, | buc | 270 |  |  |  |
| 14 | Lampa fluorescenta tubulara , LFA230V, 18W | buc | 700 |  |  |  |
| 15 | Starter pt. lampi fluorescente , S2 4-20W/220V | buc | 925 |  |  |  |
| 16 | Starter pt. lampi fluorescente , S10 4-65W/220V | buc | 1020 |  |  |  |
| 17 | Lampa cu halogen HPIT 250W | buc | 10 |  |  |  |
| 18 | Lampa cu halogen HPIT 400WW | buc | 5 |  |  |  |
| 19 | Bec incandescent/clar, 230V, E40, 300W | buc | 40 |  |  |  |
| 20 | Bec incandescent/clar, 230V, E27, 100W | buc | 475 |  |  |  |
| 21 | Bec incandescent/clar, 230V, E27, 75W | buc | 400 |  |  |  |
| 22 | Bec incandescent/clar, 230V, E27, 60W | buc | 200 |  |  |  |
| 23 | Bec incandescent/clar, 24V, E27, 100W | buc | 125 |  |  |  |
| 24 | Bec incandescent/clar, 24V, E27, 75W | buc | 50 |  |  |  |
| 25 | Bec incandescent/clar, 24V, E27, 60W | buc | 265 |  |  |  |
| 26 | Bec incandescent/clar, 24V, E27, 40W | buc | 150 |  |  |  |
| 27 | Bec incandescent/clar, 12V, E27, 60W | buc | 50 |  |  |  |
| 28 | Bec economic fluorescent , tub PL-C cu 2 pini ,18W/840, 220V | buc | 6 |  |  |  |
| 29 | Bec economic, putere echivalenta 100W, 230V, E27, lumina alba | buc | 80 |  |  |  |
| 30 | Bec 2 poli, 5W, 220V, LS2 | buc | 150 |  |  |  |
| 31 | Bec BA5(S); U=24V; 1W(1,5W) | buc | 300 |  |  |  |
| 32 | Bec BA7S,U=24V, 1,5W(2W) | buc | 200 |  |  |  |
| 33 | Bec T18, clar, tip BA15D, 240V-5W | buc | 300 |  |  |  |
| 34 | Balast BVF 125W | buc | 60 |  |  |  |
| 35 | Balast BVF 250W | buc | 190 |  |  |  |
| 36 | Balast 18W | buc | 20 |  |  |  |
| 37 | Balast 36W | buc | 50 |  |  |  |
| 38 | Balast inductiv pentru becuri cu vapori de mercur, tip BHL 250 L 202-A, 250W, 230Vca, 50Hz | buc | 10 |  |  |  |
| 39 | Balast inductiv pentru becuri cu vapori de mercur, tip BHL 125 L 202-A, 125W, 230Vca, 50Hz | buc | 25 |  |  |  |
| 40 | Balast inductiv pt. lampi fluorescente tubulare, BIF 40 LR, 230V | buc | 30 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se va prezenta oferta tehnica din care sa reiasa respectarea cerintelor caietului de sarcini, insotitata de fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatiile tehnice, sau orice alte informatii care contribuie la descrierea cât mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să sa confirme ca produsele car face obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Durata acordului cadru: 365 zile de la perfectarea lui Livrarea produselor se face franco-depozit achizitor. - Livrarea produselor se va efectua în termen de 15 zile de la perfectarea contractelor subsecvente. Se estimeaza un număr de 4 contracte subsecvente, în care cantităţile minime şi maxime sunt cele menţionate în anexa 2 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - notificarea adresată de achizitor furnizorului; - factură fiscală - certificatul de garanţie şi declaraţia de conformitate; - specificaţia tehnică a produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile de la livrarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecarui produs ; Contravaloarea ambalajelor este inclusa in pretul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti - CTE SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; - CTE Vest - Bd Timisoara nr 106 , Sector 6, Bucureşti; - CTE Progresu - str.Pogoanele nr.1A, Sector 4, Bucureşti; - CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr. 229 Sector 6 Bucuresti Produsele solicitate pentru Uzina de Reparaţii vor fi livrate la CTE Sud | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)