- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Azot, dioxid de carbon şi servicii aferente tuburi

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS/SERVICIU | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Azot tehnic | Nmc | 176 |  |  |  |  |
| 2 | Dioxid de carbon | kg | 4790 |  |  |  |  |
| 3 | Servicii aferente tuburi |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Inlocuire elemente defecte la tuburi |  |  |  |  |  |  |
|  | - piulita robinet | buc | 42 |  |  |  |  |
|  | - capac protectie | buc | 42 |  |  |  |  |
|  | - inel cauciuc | buc | 42 |  |  |  |  |
|  | - robinet tub | buc | 42 |  |  |  |  |
| 3.2 | Vopsire tub | buc | 42 |  |  |  |  |
| 3.3 | Verificare tuburi, reparatie si reatorizare ISCIR | buc | 42 |  |  |  |  |
| Total lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ. Cantităţile vor fi livrate către termocentrala beneficiara apartinand Electrocentrale Bucuresti SA.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: ridicare tuburi goale pentru incarcare in termen de 3 zile de la transmiterea comunicării scrise si returnare tuburi incarcate in cel mult 10 zile calendaristice de la primire.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Dioxidul de carbon livrat trebuie să aibă o puritate de minm 99,5 % conform cerinţelor STAS 2962/ 1977. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Azotul tehnic trebuie să corespundă cerinţelor din STAS 1494/1975. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Ofertantul trebuie să fie autorizat ISCIR pentru furnizarea produsului şi prestarea serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Se va prezenta fişa tehnică a produsului ofertat, specificaţii tehnnice şi orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produsului şi serviciilor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Se va prezenta fişa cu datele de securitate ale produsului care face obiectul achiziţiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Furnizorul va asigura verificarea sumară, fără plată, a tuburilor ce urmează a fi încărcate. Pentru situatii de urgenta si pentru situatii cand tuburile proprietate beneficiar sunt necorespunzatoare, furnizorul va livra produsele solicitate in cel mai scurt timp posibil, in tuburi ale furnizorului, care vor fi returnate dupa golire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Garanţia tehnică (**) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctele 2,5,6,7 se solicită în faza de ofertare.

(**) Garanţia  tehnică solicitată de achizitor : minim 12 luni de la livrare, iar pentru serviciile efectuate este de 6 luni de la recepţie, iar pentru piesele inlocuite la tuburile defecte, garantia este de 1 an.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - factura fiscală; - dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - declaratia de conformitate emisa d eproducator; - certificat de garantie tehnica; - fisa tehnica de securitate; - certificat de calitate, certificat de garantie sau certificat de calitate si garantie; - pentru serviciile aferente tuburilor prevăzute în anexa 1, la Caietul de sarcini, recepţia se face pe bază de proces verbal încheiat de comisia de receptie pe baza devizelor aferente serviciilor si reparatiilor executate. - pentru tuburile necorespunzatoare, acre au depasit durata de viata de viata si nu mai pot fi reparate si uitilizate, furnizorul va intocmi un proces verbal de scoatere din functiune a acestora, propunandu-le pentru casare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP la 60 zile de la livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : termocentrala beneficiara apartinand Electrocentrale Bucuresti SA CTE SUD: str. Releului nr.2, sector 3 . Bucureşti CTE VEST: bd. Timişoara, nr 106, sector 6, Bucureşti CTE PROGRESU: str Pogoanelor, nr 1 A , sector 4, Bucureşti CTE GROZAVESTI: Splaiul Independenţei, nr 229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării se va ataşa lista de obiecţiuni.

Notă : 1) Documentele referitoare la specificaţiile tehnice, rapoartele de încercări, fişele cu date de securitate etc. vor fi transmise pe adresa de e-mail pusă la dispozitţe prin invitaţia de participare sau se va depune în plic sigilat la sediul Electrocentrale Bucureşti SA , Splaiul Independenţei nr 227, sector 6, registratură – camera 004.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)