- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Intretinere /reparatii tip service la cablurile de alimentare de 6 kV din

- Statiile de apa bruta Rosu si Dragomiresti

- DENUMIRE PRESTATOR

- ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE |  | UM | Cant. |  | Pret fara TVA (lei) |  |  |  | Termen executie (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| A. |  | SERVICII PENTRU CTE VEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Identificare loc defect (hmin=0,5 hmax=2m) pe toata lungimea cablului (3.000 ml) | interv | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Efectuare sapaturi (15x1x0,5 m) | mc | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Taiere cablu la locul de defect | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Incercare cablu stanga - dreapta | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Realizare pat de nisip=0,15x0,5x15 | mc | 5,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozare cablu nou de 20 kV A2XSY 1x150mmp (predare deseu cablu la depozitul CTE Vest) | ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Efectuare manson mixt (de la trifazat la monofazat) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Montare folie si placute avertizare | ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Realizare umplutura cu pamant sant cablu | mc | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Incercari si masuratori cabluri in vederea PIF, conform PE 116/94 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | SERVICII PENTRU CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Identificare loc defect LES (hmin=0,5 hmax=2m) pe toata lungimea traseului (6000ml) | interv. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Efectuare sapatura (0.5x1.5)m pe lungime de 20 m pentru fiecare interventie pentru pozare cablu nou (x 4 interventii) | mc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Taiere cablu la locul de defect | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Incercare cablu stanga - dreapta | set | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Realizare pat de nisip (0,15x0,5x20) mc pentru o interventie (x4 interventii) | mc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozare cablu nou tip ACYEAbY 6kV, 3x240 mmp (predare deseu cablu la depozitul CTE Progresu) | ml | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Realizare capete terminale cablu si mansonare la capete | ans | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Montare folie si placute avertizare | ml | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Realizare umplutura cu pamant santuri cabluri | mc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Incercari si masuratori cabluri in vederea PIF, conform PE 116/94 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A + B (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Termen executie solicitat de beneficiar : 10 zile de la predarea frontului de lucru.

- (**)  La stabilirea preturilor se va tine cont si de lista echipamentelor si materialelor de baza prevazute in anexa 2 a caietului de sarcini si care sunt asigurate de prestator. Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator.

- Lista echipamente si materiale de baza

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) (*) |  |  |  | Cine asigura (prestator) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Cablu de 20 kV tip A2XSY 1x150 mmp (CTE Vest) | ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cablu de 6 kV tip ACYEAbY, 3x240 mmp (CTE Progresu) | ml | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manson mixt (de la trifazat la monofazat - CTE VEST) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capete terminale cablu si mansoane pentr cablu 3x240 mmp (CTE PROGRESU) | ans | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Placi PVC si folie | ml | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nisip | mc | 11,63 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL materiale ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 900 1 in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Prestatorul, In cadrul ofertei tehnice va afce dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca cf pct 3, cap VII din CS | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea produselor furnizate. In cazul in care la analiza calitatii produselor se constata ca acestea nu corespund cu cea din documentele de calitate, furnizorul se obliga sa inlocuiasca fara plata produsul furnizat cu deficiente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica : 12 luni pentru fiecare interventie | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)Documentle solicitate si oferta tehnica se vor depune in faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Documente însoţitoare pentru receptia serviciilor : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)