- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

“Elemente filtrante aferente filtrelor montate pe circuitele de ulei din cadrul

Centralei cu Ciclu Combinat -  CTE VEST”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................……………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| LOT 1 Producator Parker |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant cod G01282 aferent filtru ulei model 24P-1-03B-ME-1 pompa ridicare rotor TA Conform Anexa 2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Producator AIRPEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant pentru filtru AIRPEL cod GE 91407147P002 circuit ulei ungere, inclusiv kit garnituri Dn 150 (6”), vitton Conform Anexa 3 | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total Lot 2 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)   Termen livrare solicitat de achizitor: conform anexei nr 1 la Caietul de sarcini.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare, sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Produsele furnizate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnica de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de caliate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica este de 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la receptia produselor in conditii normale de depozitare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul este obligat sa inlocuiasca, fara plata, produsele livrate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie, daca nu au fost introduse in montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit CTE Bucuresti VEST; bd. Timisoara, nr. 106, sector 6, Bucuresti; interval orar 7.00 – 15.00. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : produsele se vor livra ambalate conform specificatiilor producatorului. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)