FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT …………………………………………………………

NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | # DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI-TAR | TOTAL | CON- TRAC- TANT GENE- RAL | SUBCON-TRAC-TANT * ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 310 |  |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala si evacuare pamant de la cota -4.00 m | mc | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Spargere beton | mc | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Sprijiniri maluri | mp | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Montare colier de reparatii din inox Dn1200 cu manson de cauciuc pe interiorul colierului inclusiv accesorii de montaj rezistente la coroziune (manson) pe conducta PREMO Dn 1000 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Umplutura de balast | mc | 16 |  |  |  |  |
| 7 | Umplutura si compactare pamant | mc | 284 |  |  |  |  |
| 8 | Epuismente pe perioada executarii lucrarii (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

LISTA MATERIALELOR DE BAZA

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI- TATE | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colier de reparatii din inox Dn1200 cu manson de cauciuc pe interiorul colierului inclusiv accesorii de montaj rezistente la coroziune (manson) pe conducta PREMO Dn 1000 | buc | 2 | Executant |
| 2 | Balast | mc | 16 | Executant |

Nota : 1. Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) In oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea lucrărilor solicitate în anexa nr. 1 a caietului de sarcini si va asigura materialele de baza prezentate în anexa.2 a caietului de sarcini. 2) În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie a lucrării, completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. 3) În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. 4) În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănatatea în muncă (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitaţii şi saănătaţii în muncă nr.319/2006 aprobată prin HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 955/2010) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Executantul trebuie să realizeze lucrările din prezentul caiet de sarcini în confomitate cu cerinţele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/2017 ; 2. Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. 3. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calităţii trebuie sa conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitatea şi sănătatea în muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea iniţială, riscurile generate de activitaţile proprii; măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalaţiile beneficiarului cât şi ale executantului, după caz). 4. Executantul va asigura numai personal calificat şi autorizat pentru execuţia lucrărilor, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. 5 Executantul va pune la dispoziţia achizitorului declaraţiile de conformitate şi certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 6. Executantul va pune la dispoziţia achizitorului documentaţia de reparaţie care atestă volumul şi calitatea lucrărilor executate conform legislaţiei în vigoare. 7. Executantul va asigura condiţiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele şi documentele precizate în PC-ul lucrărilor (V,W,H). 8. Executantul va asigura condiţiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel încât să nu se producă deranjamente în instalaţiile achizitorului aflate în funcţiune sau în rezervă. 9. Executantul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor şi va asigura condiţii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile, se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale ( Al, Cu, oţel, fier ; lemn ; hârtie ; plastic ;etc); 10. Executantul va asigura zilnic curăţenia la locul de muncă. 11. Executantul va asigura dacă va fi cazul, existenţa unui WC ecologic pentru personalul propriu. 12. Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 13. Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru îngrădire. 14. Executantul este obligat să respecte indicatoarele de pericol. 15. Executantul are obligaţia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix în reparaţie. 16. Executantul va respecta reglementările legale în vigoare referitoare la protecţia muncii: - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice; 17. Executantul va respecta reglementările legale în vigoare referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor: - PE 009/1993, Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distribuţia energiei electrice şi termice; - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; - Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI 163/2007. 18. Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor. Executantul are obligaţia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi amenajarea spaţiilor corespunzătoare fără afectarea factorilor de mediu (aer, apă, sol). Acesta este direct răspunzător de consecinţele producerii unei poluări şi va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 19. Executantul este obligat să-şi însuşească şi să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă ale autorităţii contractante pe domeniul căreia îşi desfăşoară activitatea. 20. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare. 21. Executantul are obligativitatea de a respecta şi aplica HGR nr. 856/2002 privind ,,evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase,, legea 211/2011 ,,privind regimul deseurilor” cu completările şi modificările ulterioare; HGR nr. 349/2005 ,,privind depozitarea deşeurilor,, cu completările şi modificările ulterioare. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ 9. Acceptat □ Neacceptat □ 10. Acceptat □ Neacceptat □ 11. Acceptat □ Neacceptat □ 12. Acceptat □ Neacceptat □ 13. Acceptat □ Neacceptat □ 14. Acceptat □ Neacceptat □ 15. Acceptat □ Neacceptat □ 16. Acceptat □ Neacceptat □ 17. Acceptat □ Neacceptat □ 18. Acceptat □ Neacceptat □ 19. Acceptat □ Neacceptat □ 20. Acceptat □ Neacceptat □ 21. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata contractului : Contractantul va finaliza execuţia lucrării în termen de 15 zile calendaristice de la predarii frontului de lucru, prezentând grafic de executie în acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantii : - Garantia de buna executie Cuantum garanţie:10 % din val.contractului fara TVA Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. 2. Garantia tehnică este de 12 luni după data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit la expirarea duratei contractului, conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii-HGR 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrărilor: Recepţia lucrărilor se face astfel: - recepţia la terminarea lucrărilor; - recepţia finală (după expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII……………………………………………………………………………

Executant

…………………….

(semnătura autorizată)