FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR……………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSELOR | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | kit cap dozare PVC DMX 226L-cod 91834432 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | supapa aspiratie/ refulare completa Dn 32 PVC - cod 91834433 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | roata melcata din bronz cod 96707541 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | melc 25:1 din 9 SMn28K cod 91834325 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | arc din otel cod 91834317 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | piston complet cod 91834441 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | kit flanse DMX 226L sz 3+4 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | motor electric cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*)60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

1. CARACTERISTICI TEHNICE ELECTROPOMPA  DE  DOZARE FeSO4 PRIMUS 226-249 L V 63  - producator PRIMUS

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Q= 249 l/h; - N= 0,55 kW; - H= 30 mca; - turatie=1500 rot/min. - material: corp:PVC; bile:sticla; garnitura:viton - un singur cap dozare - fluid de lucru solutie FeSO4 2% - temperatura de lucru 20 - 25 grd | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1) În oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1 a caietului de sarcini 2) În oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3) Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 4) Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie. 5) În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

3. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Documentatia de executie este asigurata de furnizor. 2.Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si încercarilor finale prevazute în documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. 3.Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie în termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind în termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. 4.Furnizorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. 5.Pentru piesele de schimb la care se fac încercari, se considera calitatea îndeplinita atat timp cat rezultatele se înscriu în tolerantele admise prin reglementarile tehnice în vigoare. 6. Furnizorul este obligat sa inlocuiasca fara plata produsele livrate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDITII COMERCIALE

| Garantii : Garantia tehnica: 1.Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. 2.Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si în conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute în oferta. Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Receptie calitativa si cantitativa : 1.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate, etc., care însotesc produsele catre beneficiar. 2.Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însotesc transportul mentionate la cap.VIII a caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: 1.Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. 2.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara în functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. 3.Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4.Ambalarea si conservarea produselor livrate se face în asa fel încat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 5.Produsele se vor livra în conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. 6.Marcajul se face conform standardelor în vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. 7.Fiecare transport va fi însotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate si declaratia de conformitate de la producator si certificat de garantie; - documentatie tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte informatii: 1.Anexa 1 constituie parte integranta a caietului de sarcini. 2.La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise în caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)