FISA DE OFERTA

LN2.2 – Revizie rotor electromotor aferent EPA nr. 3 si 4 cu reparatie ventilator racire rotor din dotarea CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC ………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | subcontractant |
| 1 | Revizie rotor electromotor aferemt EPA 3 si 4, cu reparatie ventilator racire rotor din CTE SUD | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Control vizual general al ansamblului rotoric |  |  |  |  |  |  |
|  | Suflat, curatat, aspirat corp rotor |  |  |  |  |  |  |
|  | Masuratori electrice rotor – verificare bare rotor |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontat ventilator de pe rotor parte cupla |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificat set palete ventilator cu LP |  |  |  |  |  |  |
|  | Inlocuire palete gasite fisurate sau rupte cu plaete noi |  |  |  |  |  |  |
|  | Echilibrare ventilator |  |  |  |  |  |  |
|  | Echipare ansamblu rotor ventilator |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasaportizare rotor |  |  |  |  |  |  |
|  | Echilibrare rotor |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsire ventilatorsi rotor |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI FARA TVA |  |  |  |  |  |  |  |

Note: 1.Transportul pieselor de la sediul centralei CTE SUD la sediul prestatorului si retur va fi asigurat de prestator.

2.Caracteristice tehnice motor UN – 6kV; P=4000KW; n=2985 rot/min, Masa totala – 17410 kg

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Conditii de plata : cu OP la 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Termenul de prestare este de maxim 10 zile calendaristice de la data preluarii fiecarui rotor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Garantie tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la punerea in functiune a electromotarelor, intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)