FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Canti- tate | Periodicitate | Periodicitate |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC-TANT ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE, pentru indicatorii stabiliti de SC Apa Nova SA prin Acordurile de Preluare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – R1- racord de evacuare (set 1) – R2 – racord de evacuare (set 2) | set | 11 2 | 1set/luna /racord R1 (11 luni) 1set /sem/racord R2 |  |  |  |  |
| 2 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare (set 1) | set | 11 | 1 set/ luna /racord (11 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozaveşti- 6 racorduri de evacuare - incinta 1 : 3 racorduri (set 1) - incinta 2 : 1 racord (set 1) - incinta 3 : 1 racord (set 1) - incinta 4 :1 racord (set 1) | set | 3X10 1X 3 1X1 1X3 | 1 set/luna/racord 10 luni 3 luni, pentru fiecare set 1 luna pentru fiecare set 3 luni pentru fiecare set |  |  |  |  |
| 4 | CTE Sud – 4 racorduri de evacuare ( set 1) | set | 4x11 | 1 set luna/racord ( 11 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliti de AN Apele Române prin Autorizatia de Gospodarirea Apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare în Valea Mamina (set3) | set | 12 | 1 set luna/racord ( 12 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa industriala prelevata din CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
| 2 | CTE Progresu – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozavesti- 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4) | set | 10 | 1 set/ luna(10 luni) |  |  |  |  |
| 4 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4) | set | 6 | 1 set/ luna (6 luni) |  |  |  |  |
| 5 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Cernica( set 5) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

1 set = Raport de incercare care cuprinde determinarea indicatorilor de calitate , conform celor specificate in caietul de sarcini ( set nr 1 ÷ 5)

Cantitatile prevazute in coloana 4 sunt cantitati  maximale.

Lista detaliata cu cantitati de servicii pentru analizele care fac obiectul seturilor de analize

| Nr. crt | Indicatorul | Metoda standard de lucru propusa sau alta pentru care prestatorul are acreditare | UM | Pret unitar lei (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set nr. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura | SR ISO 10523 : 2012 | oC |  |  |
| 2 | pH | SR ISO 10523 : 2012 | u pH |  |  |
| 3 | Materii în supensie | SR EN 872/2005 | mg/dm3 |  |  |
| 4 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | SR 7587 -1996 | mg/dm3 |  |  |
| 5 | Detergenţi sintetici biodegradabili | SR ISO 7875 – 1996 SR EN 903/2003 | mg/dm3 |  |  |
| 6 | CCO-Cr | SR ISO 6060 -1996 | mgO2/dm3 |  |  |
| 7 | CBO5 | SR EN 1899- :2002 SR EN 1899-1 :2003 | mgO2/dm3 |  |  |
| 8 | Azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 | mg/dm3 |  |  |
| 9 | Fosfor total | SR EN ISO 6878 :2005 | mg/dm3 |  |  |
| 10 | Zinc | SR ISO 8288 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 11 | Produse petroliere | SR 7877-2 :1995 | mg/dm3 |  |  |
| 12 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | SR ISO 6439:2001 SR ISO 8165/1/00 | mg/dm3 |  |  |
| 13 | Nichel | SR ISO 8288 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 14 | Plumb | SR ISO 8288 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 15 | Cupru | SR ISO 8288 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 16 | Crom total | SR EN ISO 15586:2004 SR EN1233:2003 SR ISO 9174-98 | mg/dm3 |  |  |
| Set nr. 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura | SR ISO 10523 : 2012 | oC |  |  |
| 2 | pH | SR ISO 10523 : 2012 | u pH |  |  |
| 3 | Materii totale în supensie | STAS 872 : 2005 | mg/dm3 |  |  |
| 4 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici. | SR 7587 -1996 | mg/dm3 |  |  |
| 5 | Detergenţi sintetici biodegradabili. | SR ISO 7875 - 1996 | mg/dm3 |  |  |
| 6 | CCO-Cr. | SR ISO 6060 -1996 | mgO2/dm3 |  |  |
| Set nr. 3. |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | SR ISO 10523 :2012 | u pH |  |  |
| 2 | Temperatura | SR ISO 10523 :2012 | 0C |  |  |
| 3 | CCO-Cr | SR ISO 6060 : 1996 | mgO2/dm3 |  |  |
| 4 | Materii totale în suspensie | SR EN 872 :2005 | mg/dm3 |  |  |
| 5 | Reziduu filtrat la 105 0 C | STAS 9187-1984 | mg/dm3 |  |  |
| 6 | Cloruri | SR ISO 9297 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 7 | Sulfati | STAS 8601-1970 | mg/dm3 |  |  |
| 8 | Azot total Nt | SR EN ISO 13395:2002 | mg/dm3 |  |  |
| 9 | Fosfor total Pt | SR EN ISO 6878 :2005 | mg/dm3 |  |  |
| 10 | Produse petroliere | SR 7877 -2 : 1995 | mg/dm3 |  |  |
| 11 | Cupru | SR ISO 8288 :2001 | mg/dm3 |  |  |
| 12 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | SR 7587 :1996 | mg/dm3 |  |  |
| Set nr. 4 |  |  |  |  |  |
| Nr. crt | Indicatorul | Metoda standard de lucru propusa , sau procedura interna a prestatorului | UM | Pret unitar lei (fara TVA) |  |
| 1. | pH | SR ISO 10523 : 2012 | u pH |  |  |
| 2. | Fier total | SR ISO 6332 :1996 SR 13315 :1996 | mg/dm3 |  |  |
| 3. | Siliciu total | STAS 7566 -1993 | mg/dm3 |  |  |
| 4. | Materii totale în supensie | STAS 6953 – 1981 SR EN 872/2005 | mg/dm3 |  |  |
| 5. | Reziduu filtrabil la 1050 C | STAS 9187-1984 | mg/dm3 |  |  |
| 6. | Produse petroliere | SR 7877 -2 : 1995 | mg/dm3 |  |  |
|  | Aluminiu | SR EN ISO 15586 :2004 ISO 11885 :2007 | mg/dm3 |  |  |
| Set nr. 5 |  |  |  |  |  |
| Nr. crt | Indicatorul | Metoda standard de lucru propusa , sau procedura interna a prestatorului | UM | Pret unitar lei (fara TVA) |  |
| 1. | pH | SR ISO 10523 : 2012 | u pH |  |  |
| 2. | Fier total | SR ISO 6332 :1996 SR 13315 :1996 | mg/dm3 |  |  |
| 3. | Materii în supensie | STAS 6953 - 1981 SR EN 872/2005 | mg/dm3 |  |  |
| 4. | Reziduu filtrabil | STAS 9187-1984 | mg/dm3 |  |  |
| 5. | Produse petroliere | SR 7877 -2 : 1995 | mg/dm3 |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Laboratorul sa fie acreditat RENAR , cf. SR EN ISO 17025 / 2018 (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: | Nu se solicita |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)