FISA DE OFERTA

- pentru

- Lichide penetrante,pulberi magnetice,developant, degresant si vopsea de contrast   pentru laboratorul de incercari nedistructive din CTE Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr.crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | Vopsea alba de contrast | litri | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Suspensie de pulbere magnetica | litri | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Penetrant | litri | 48 |  |  |  |  |
| 4 | Developant | litri | 96 |  |  |  |  |
| 5 | Degresant special pentru indepartarea vopselei de contrast | litri | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Degresant | litri | 48 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara T.V.A): | - | - | - | - | - | - |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Conditii tehnice şi de calitate vor fi în conformitate cu urmatoarele STAS-uri : - STAS 12589/1987 ; defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli şi metode de verificare a calităţii. - SR EN ISO 17638/ 2010 Examinari cu pulberi magnetice - SR EN 571/1 /1999: Examinari nedistructive . Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. - STAS 8539/ 1985: Defectoscopie cu pulberi magnetice . - PT CR 6/ 2013: Autorizarea operatorilor control nedistructiv care examinare cu lichide penetrante a îmbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat. - PT CR 9/2013: Autorizarea sudorilorcare executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune . - SR EN 1371/1 / 1998: Piese turnate din oţel. Examinare cu lichide penetrante ; - SR EN 1369/1998: Piese turnate din oţel. Examinare cu pulberi magnetice - SR EN ISO 3452/3 2002: Examinări nedistructive . Examinare cu lichide penetrante . Partea 3 Blocuri de referinţă: - SR EN ISO 9934/1 / 2002 : Examinări nedistructive . Examinare cu pulberi magnetice . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice ale produselor, garanţia tehnica a produselor, precum şi orice alte informaţii din care să rezulte calitatea si eventual performanţelor produselor ce vor fi livrate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor pe raza municipiului Bucureşti, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare : 20 zile clendaaristice de la data perfectarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia cantitativa si calitativa la achizitor se efectueaza in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti CTE Sud – Str.Releului nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA: 1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………                                                                                                                            					       FURNIZOR

(semnătura autorizată )