FISA DE OFERTA

Piese schimb instalatii masura indici chimici din CTE PROGRESU

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR lei ( fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | PRODUCATOR | TERMEN DE LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Analizor Silice tip COPRA Silica –SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit tuburi valva - 6 cai, cod A-86.190.014 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Filtre reactiv (12 buc/set), cod 82.811.021 | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Tuburi pompa peristaltica cod A-86.190.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Conductometru tip FAM Powercon -SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Raşină cationică cu indicator de culoare, 1L, cod A-82.841.030 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Set filtre pentru răsină cationică, cod A-82.849.010(5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Senzor oxigen dizolvat tip Oxytrace, cod A-87.212.012 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | pH-metru tip FAM POWER -SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Senzor de pH tip pH SI, cod A-87.110.200 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Senzor oxigen dizolvat tip Oxytrace, cod A-87.212.012 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5.2 | Set intretinere senzor, cod A-87.219.010 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Analizor sodiu tip SOLO SODIUM-SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Senzor sodiu, cod A-87.720.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Senzor referinta, cod A-87.840.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Solutie umplere senzor referinta 2 M, cod A-87.892.400 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6.4 | Etching kit, cod A87.729.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6.5 | Filtru aer, cod C-82.880.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Conductometru tip FAM Powercon -SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Rasina cationica cu indicator de culoare, 1L, cod A-82.841.030 | buc | 11 |  |  |  |  |
| 7.2 | Set filtre rasina cationica cod A-82.849.010 (5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Analizor Silice tip COPRA Silica –SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Filtre reactiv (12 buc/set), cod 82.811.021 | set | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Tuburi pompa peristaltica cod A-86.190.010 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8.3 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 2 |  |  |  |  |
| PIESE SCHIMB SI CONSUMABILE MESE PROBE INSTALATIA DEMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Set intretinere senzor, cod A-87.219.010 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Analizor Silice tip COPRA Silica –SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 2 |  |  |  |  |
| 10.2 | Kit tuburi intretinere, cod A-86.190.012 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | Solutie etalon 100ppm SiO2, cod A-85.142.400 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10.4 | Kit tuburi valva - 6 cai, cod A-86.190.014 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | Filtre reactiv (12 buc/set), cod 82.811.021 | set | 2 |  |  |  |  |
| 11 | pH-metru tip FAM POWER -SWAN |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Senzor de pH tip pH SI, cod A-87.110.200 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11.2 | Senzor de pH tip pH AY, cod A-87.130.200 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11.3 | Senzor de temperatura tip Pt1000, cod A-87.030.200 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 | Celula de curgere M-Flow 10-3PG, cod A-83.416.330 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 35 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Progresu, CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)