FISA DE OFERTA

pentru

LN2 – Consolidare suporti sustinere Siloz de var nr. 3 Sectia Chimica CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT :………………………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pregatire consolidare siloz de var nr.3-Ansamblul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Deconectarea tuturor punctelor fixe, exceptie suporti de sustinere: scari, conducte de legatura, puncte fixe intre siloz si tavanul cladirii etc. ale silozului de var nr.3 | Ans. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | ## Repozitionare siloz si sustinere pe pozitie cu ajutorul macaralei | Buc. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | ## Pregatire suporti siloz pentru consolidare | Buc. | 4 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ## Polizare suporti siloz in zona de sudura, pregatire tevilor de suport (taiere si polizare) | ml | 8 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ## Pregatire table placare suporti (taiere si polizare) | mp | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ## Placare cu teava si tabla suporti sustinere siloz de var | Buc. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | ## Cofrare si turnare beton de incastrare suporti siloz de var | Buc. | 4 |  |  |  |  |
| 3.1 | Pregatire si executie cofrag scandura | Buc. | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | Pregatire turnare beton prin prindere tije filetate cu mortar injectabil | Buc. | 16 |  |  |  |  |
| 3.3 | Turnare beton B 300 consolidare finala suporti sustinere siloz de var | mc | 0,50 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :

- Valoarea ofertei nu va include contravaloarea materialelor puse la dispozitie de achizitor, conf.Anexa 3,

respectiv 1.600,00 lei. Astfel, valoarea estimata a achizitiei fara contravaloarea materialelor asigurate de achizitor este de 38.900,00 lei, fara TVA. Analiza ofertei se va face raportat la aceasta valoare.

- Lucrarile se executa intre cota (0÷15) m. Executantul va lua toate masurile necesare pentru  respectarea

NPM pentru lucrul la inaltime (utilizare schele, nacele, echipament de protectie, SDV-uri etc.).

- Lucrarile vor cuprinde toate cheltuielile cu materialele de baza (Anexa nr.2), materiale marunte, utilaje,

manopera, transport, profit, cheltuieli indirecte etc.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Teava 273x10 - P235GH TC1 | ml | 4 |  |  |
| 2. | Tabla # 20 | mp | 3 |  |  |
| 3. | Tija filetata (d=20+2P+1S)+Mortar injectabil HIT-HY200-A | Buc. | 16 |  |  |
| 4. | Beton B300 | mc | 0,50 |  |  |
| 5. | Scandura cofrag | mc | 0,30 |  |  |
| 6. | Electrozi superbaz d=2,5 | Kg | 10 |  |  |
| 7. | Electrozi superbaz d=3,25 | Kg | 24 |  |  |
| 8. | Tuburi Oxigen (4 Tuburi) | mc | 42 |  |  |
| 9. | Butelie gaz | Buc. | 2 |  |  |
| 10. | Discuri polizat 125x4 | Buc. | 10 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

- Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea

lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

- Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

ANEXA 3: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE BENEFICIAR

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Teava 273x8 mm - P235GH TC1 | ml | 4 |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) Se vor respecta toate cerintelor precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa nr.2. 4) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 10 zile de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2, Sector 3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea executarii lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract, daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………