- FIŞA DE OFERTĂ

- Pentru

LN1,2 Intretinere-reparatii tip service la sistemele de masurare cantitate de apa bruta din dotarea CTE Sud

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) | CONTRACTANT GENERAL | SUB-CONTRACTANT |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |  |  |
| I | SERVICII DE INTRETINERE |  |  |  |  |  |  |
| A | SERVICII CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Verificarea sistemelor de transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Depanare soft | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Verificare si aducerea la punctul de "0" (zero) a traductoarelor, cu intretinere curatare de impuritati circuite de impuls, orificii diafragma (dupa operatiunile de aerisiri/purjari oale si cofret masura) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | Buc | 4 |  |  |  |  |
| B | SERVICII DE REPARATIE ACCIDENTALA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înlocuire traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Înlocuire adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Înlocuire interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Înlocuire sursa de tensiune dubla in comutatie | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Înlocuire imprimanta | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Înlocuire UPS | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

| NR CRT | PIESE DE SCHIMB | UM |  | CANTITATE |  | PREŢ ( lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | buc |  | 1 |  | 4 | 5 |
| 1 | Traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA, sau echivalent | buc |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA, sau echivalent | buc |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 | buc |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Sursa de tensiune dubla in comutatie | buc |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Imprimanta | buc |  | 1 |  |  |  |
| 6 | UPS | buc |  | 1 |  |  |  |
| total lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale serviciilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare : : conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa pentru prestarea serviciilor: - CTE Sud: str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii: In baza buletinelor de verificari si masuratori efectuate pe parcursul derularii contractului conform normelor metrologice aplicabile, se vor intocmi procese verbale de receptie la terminarea serviciilor aferente unei interventii complete pe fiecare sistem de masura. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de prestare a serviciilor ; Durata contractului este de 365 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului, dar nu mai devreme de 08.08.2022.In functie de strategia de functionare ELCEN, interventiile de tip programat se vor efectua numai la solicitarea beneficiarului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare : : conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa pentru prestarea serviciilor: - CTE SUD- str. Releului,nr.2,Sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii se face astfel : - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)