FISA DE OFERTA

pentru

,, LN 1,2 – Intretinere / verificari profilactice si reparatii accidentale pentru sistemul de conditionare si analizorul de sodiu ale instalatiei de masurare a indicilor chimici din circuitul apa-abur  aferenta mesei probe din CTE Grozavesti’’

DENUMIRE PRESTATOR :…………………………………………………………………

LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |  |
| 1. | Sistem de conditionare SENTRY | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ## verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, intocmire diagnoza defectiuni | interv. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Analizorul de sodiu tip AMI Sodium-SWAN | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ## verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, intocmire diagnoza defectiuni | interv. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ## calibrare | interv. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Inlocuire materiale consumabile ( conform anexei nr.2 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA   PIESELOR DE SCHIMB SI  MATERIALELOR CONSUMABILE

PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTI- TATE | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Analizorul de sodiu tip AMI Sodium-SWAN |  |  |  |  |
| 1. | Solutie umplere senzor ref.- ( 100 ml ), cod A-87.892.400 | buc | 3 |  |  |
| 2. | Set garnituri, cod A- 82.939.010 | set | 1 |  |  |
| 3. | Solutie standard de Na 1000 ppm - ( 100 ml ), cod A-85.141.400 | buc | 1 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA PIESELOR DE SCHIMB SI MATERIALELOR CONSUMABILE

PUSE LA DISPOZIŢIE DE BENEFICIAR

| NR. CRT | DENUMIRE | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Senzor pH , cod A-87-150-100 | buc | 1 |
| 2. | Senzor referinta Na cod A-87-840-100 | buc | 1 |
| 3. | Senzor sodiu cod A-87-720-010 | buc | 1 |
| 4. | Etching kit, cod A-87.729.010 | buc | 1 |
| 5. | Filtru aer, cod C-82.880.010 | buc | 1 |

NOTA: Toate materialele mărunte vor fi asigurate de prestator.

MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB ŞI ECHIPAMENTELE NECESARE  PRESTĂRII SERVICIULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Cantitatile de materiale prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt estimative, nefiind obligatoriu a fi introduse in opera in totalitate. 2.Toate materialele mărunte necesare prestării serviciilor sunt asigurate de prestator. 3.La aparitia unor defectiuni, prestatorul va asigura continuitatea in functionare a echipamentelor pe o perioada de maxim 90 zile, prin inlocuirea pieselor defecte cu piese de schimb din stocul propriu. In aceasta perioada, achizitorul va organiza procedura de achizitie legala pentru piesele defecte, dupa care, piesele de schimb utilizate vor fi returnate prestatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.În oferta tehnică ofertantul va certifica prestarea serviciilor solicitate în anexa nr.1 a caietului de sarcini şi va asigura materialele consumabile prezentate în anexa nr. 2 a caietului de sarcini. 2. În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie al serviciilor. 3. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. 4.În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG nr. 955/2010; PE 205/1981 Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CERINŢE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Serviciile prestate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu. 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile prezentate in caietul de sarcini în confomitate cu cerinţele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: in vigoare. 3.Să supună spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calitătii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitatea şi sănătatea in muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea initială, riscurile generate de activitătile proprii ; măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalatiile beneficiarului cât şi ale prestatorului, etc, după caz). 4.Să asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calităţii, conform manualului propriu al calităţii. 5.Să asigure numai personal calificat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. 6.Să pună la dispoziţia achizitorului declaraţiile de conformitate şi certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 7.Să întocmească şi să pună la dispoziţia achizitorului documentaţia de reparaţie care atestă volumul şi calitatea serviciilor prestate conform legislaţiei în vigoare. 8.Să asigure condiţiile de acces a personalului autorizat al achizitorului la punctele şi documentele precizate în PC-ul serviciilor (V,W,H). 9.Să asigure condiţiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel încât să nu se producă deranjamente în instalaţiile achizitorului aflate în funcţiune sau în rezervă. 10.Să predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate în urma prestării serviciilor şi să asigure condiţii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile, se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale ( Al, Cu, oţel, fier ; lemn ; hârtie ; plastic ;etc). 11.Să respecte reglementarile în vigoare referitoare la protecţia muncii : - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, - Norme metodologice aprobate prin aprobate prin HG 1425/2006 , - Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice prin PE 205/1981 . 12. Sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice prin PE 009/1993, - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, - Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI 163/2007. 13.Serviciile se vor presta cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor. Prestatorul are obligaţia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi amenajarea spaţiilor corespunzătoare fără afectarea factorilor de mediu ( aer, apă, sol ). Acesta este direct răspunzător de consecinţele producerii unei poluări şi va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 14.Operatorul economic care prestează serviciile este obligat să-şi însuşească şi să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă ale autorităţii contractante pe domeniul căreia îşi desfăşoară activitatea. 15. Prestatorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile . 16. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare. 17. Prestatorul are obligativitatea de a respecta şi aplica HGR nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 132/2000 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. 18. Prestatorul va intocmi Procesul verbal de constatare conform anexei nr. 3, Procesul verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor, conform anexei nr. 4 si Raport de diagnoza conform anexei nr.5. 19.Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 20.Prestatorul este obligat să respecte indicatoarele de pericol. 21.Prestatorul are obligaţia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix în reparaţie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: ## 1.Prestatorul garanteaza functionarea instalatiei in conditii de siguranta pe toata durata contractului. ## 2. Perioada de garanţie tehnică pentru serviciile de inlocuire piese de schimb este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare si receptie la terminarea lucrarilor, conform anexei 4 a caietului de sarcni. Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 10% din valoarea contractului. a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat. b) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz. - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară." c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Perioada de valabilitate a contractului de prestări servicii este de 365 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru, dar nu inainte de 23.08.2022. 1.In functie de strategia de functionare a ELCEN, interventiile de tip programat se vor efectua doar la instalatiile aflate in functiune si la solicitarea achizitorului. 2.Având în vedere caracterul repetitiv al prestării serviciilor solicitate conform cerinţelor caietului de sarcini, corelat cu funcţionarea instalaţiei existente, există posibilitatea depăşirii duratei contractului, beneficiarul putând solicita prelungirea acesteia cu maxim 4 (patru) luni prin act adiţional perfectat în perioada de valabilitate a contractului, fără suplimentarea cantităţilor de servicii. 3. La apariţia vreunui defect la unul dintre echipamentele ce compun instalaţia de măsurare a indicilor chimici (iar acel defect condiţionează funcţionarea în siguranţă a instalaţiei până la următoarea revizie), prestatorul este obligat să se prezinte în max. 24 de ore de la sesizarea telefonică/scrisă, pentru remedierea defecţiunii. În acest sens, la încheierea contractului, se va stabili atât persoana de contact, precum şi modul în care aceasta va putea fi contactată în regim de urgenţă. 4. Înlocuirea pieselor de schimb defecte face parte din prezentul contract. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor prestate: 1.Recepţia serviciilor se face prin incheierea procesului verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor, conform anexei nr. 4 a caietului de sarcini, semnat de beneficiar, pentru toate interventiile. 2.La expirarea perioadei de valabilitate a contractului, beneficiarul va organiza recepţia la terminarea serviciilor conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte cerinte: 1. Prestatorul este direct raspunzător de modul în care negociază preţurile cu subfurnizorii săi de materiale şi de normele de consum pe care le foloseşte la întocmirea calculaţiei de preţ. 2. Prestatorii invitati să participe la procedura de achiziţie îşi vor întocmi oferta în baza caietului de sarcini şi a precizărilor făcute de Electrocentrale Bucureşti S.A. în Fisa de date la capitolul specific „ Modul de prezentare a propunerii tehnice”. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă prestare : CTE Grozăveşti : Splaiul Independenţei nr.229, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………..…….

(semnatura autorizata)