FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente mecanismelor de acţionare tip MOP – Staţiile 110 kV din CTE Progresu

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subansamblu Bloc de distributie, cod I3-359 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Racord | buc | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Garnituri cupru | buc | 36 |  |  |  |  |
| 4 | Subansamblu Dispozitiv de mentinere a presiunii, cod I3-455 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Pompa HAWE MOP M401751V02 | buc | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Cuplaj elastic, I4 - 1109 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Garnitura, S 624/C22 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Garnitura, S 624/C33 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Garnitura, S 624/B16 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Garnitura, S 624/C18 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 11 | Cuplaj motor, cod I4-1107 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Cuplaj pompa, cod I4-1108 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Ansamblu filtru ulei, A2 - 1539 | buc | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului Adresa de livrare : CTE Progresu, Str Pogoanele 1A, sect 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)