**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LN3 – Lucrari pregatitoare pentru expertizare recipienti sub presiune –**

**amestecatori apa-abur (3 buc) de la CTE Progresu**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

**ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **DENUMIREA LUCRARILOR** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *7.* | *8.* |
| **A** | **LUCRARI MECANICE** | | | | | | |
| 1 | Polizari conform programe de expertiza cordoane de sudura circulare si suduri de colt, pentru masuratori grosimi, duritati, replici metalografice la amestecatori de apa - abur - 3 buc | mp | 33 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAP. A (lei fara tva)** | | | |  |  |  |
| **B** | **IZOLATII TERMICE PENTRU REALIZARE POLIZARI PENTRU CND** | | | | | | |
| 1 | Desfacere izolatie termica de vata 100 mm si tabla zincata 0,8 (coroziune medie de 80 %) la amestecatoare apa - abur si circuite de intrare iesire | mp | 166 |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata 100 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 amestecatori apa - abur (3 buc) inclusiv circuite de intrare / iesire: teava Ø 609 (34 ml), teava Ø 406 (15 ml) armaturi Dn400 Pn25 (6 buc) | mp | 190 |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata 100 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 circuite de intrare / iesire amestecatori: teava Ø 219 (11 ml), teava Ø 60 (19 ml), armaturi Dn 65 Pn25 (3 buc), armaturi Dn50 Pn25 (3 buc) | mp | 40 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL CAP.B (lei fara tva)** | | | |  |  |  |
|  | **TOTAL CAP.A+CAP.B (lei fara tva)** | | | |  |  |  |
|  | Nota : **- Deseurile metalice rezultate din demontari (deseu de tabla zincata) se vor preda si cantari la depozitul CTE, iar gunoiul industrial se va transporta la locul indicat de beneficiar in incinta.** | | | | | | |

**ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ (LEI)** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Saltele vata minerala 100 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 230 |  |  |
| 2 | Tabla zincata 0,8 mm | mp | 190 |  |  |
| 3 | Tabla zincata 0,5 mm | buc | 40 |  |  |
| **Total lei (fara TVA) :** | | | | |  |

**Nota:**

1. **Valoarea financiara a materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.**

|  |
| --- |
| 1. **Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.** |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| **1.** Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.  2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:  - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2.  - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate.  - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  Perioada de **garantie tehnica** este de **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata de executie :**  **- 45 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:** Cuantum de 10% din valoarea contractului.  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.  c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b).  d) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei;  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE PROGRESU: Str.Pogoanelor nr.1 A , sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:  - receptia la terminarea executarii lucrarilor (pe faze de executie)  - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**Executant**

**(semnatura)……………………….**