**FISA DE OFERTA**

**Surse de iluminat**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) | | | | Termen livrare (\*) | Producator |
| UNITAR | | | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bec LED E27, min. 17,5 w, echiv. 150 w, 240 v, 2500 lm, lumina rece, (tip Philips-CorePro LED bulb) | buc | **320** |  | | |  |  |  |
| 2 | Bec LED E27, 13 - 15 w, echiv. 100 w, 240 v, 1500 lm, lumina rece, (tip Philips-CorePro LED bulb) | buc | **110** |  | | |  |  |  |
| 3 | Bec LED E 40, 40 w, 220 v, 4000 lm, 6500 K, 25.000 h, format clasic para, tip Flower- LED **(dimensiuni maxime 221x90 mm)** | buc | **100** |  | | |  |  |  |
| 4 | Bec LED E40, 80w, 220 v (pentru iluminat industrial) | buc | **50** |  | | |  |  |  |
| 5 | Bec LED E27, 10 w, **12 v** | buc | **50** |  | | |  |  |  |
| 6 | Bec LED E27, 10 w, **24 v** | buc | **50** |  | | |  |  |  |
| 7 | Bec LED E27, 10 w, 220 v | buc | **50** |  | | |  |  |  |
| 8 | Bec incandescent halogen Philips, 105 w, E27, 230 v, A55, clar, sau echivalent | buc | **200** |  | | |  |  |  |
| 9 | Bec incandescent 300 w, E40 clar, 230 v,sau echivalent | buc | **16** |  | | |  |  |  |
| 10 | Bec incandescent 60 w, E27 clar, **24 v**, sau echivalent | buc | **50** |  | | |  |  |  |
| 11 | Lampa tip BAT echipata cu bec LED echiv. 60 w, 220 v, c.c. | buc | **10** |  | | |  |  |  |
| 12 | Lampa cu vapori inalta presiune tip LVM 125 w, sau echivalent | buc | **62** |  | | |  |  |  |
| 13 | Lampa cu vapori inalta presiune tip LVM 250 w, sau echivalent | buc | **60** |  | | |  |  |  |
| 14 | Tub LED 9 w, G13, 800 lm, T8, 6500 k, L= 600 mm | buc | **340** |  | | |  |  |  |
| 15 | Tub LED 18 w, G13, 1600 lm,T8, 6500 k, L= 1200 mm | buc | **485** | |  |  | |  |  |
|  | **TOTAL general (fara TVA)** | | | | | | | | |

(\*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| SOLICITARE ACHIZITOR | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica este de minim 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Angajament comercial :** contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Livrare**: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare** ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa livrare:**   * **CTE Bucuresti Sud** : str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti ; * **CTE Bucuresti Vest** : b-dul Timişoara, nr.106, sector 6, Bucureşti; * **CTE Progresu** : str. Pogoanelor, nr. 1A, sector 4, Bucureşti; * **Uzina de Reparatii** - str. Releului,nr.2,sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**NOTA:**

**1.**Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

**2.**Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.**Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: [***irena.itucristea@elcen.ro***](mailto:irena.itucristea@elcen.ro), sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)