FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablou metalic cu contrapanou, 400x300x150 mm, vopsit in camp electrostatic, prevazut cu incuietoare la usa si balamale ce permit montrea usii cu deschidere sprev dreapta sau spre stanga, rezistent la socuri, IP65, intrarea si iesirea cablurilor prin presetupe, domeniu de termperatura:-25 gc...+55 gc, montaj aparent | buc | 5 |  |  |  |
| 2 | Priza trifazica industriala, montaj aparent, 32 A, 400V, 5 poli, IP67, domeniul de temperatura: -25gc...+55gc, model TICS-1252 sau echivalent | buc | 5 |  |  |  |
| 3 | Priza trifazica industriala, montaj aparent, 16 A, 400V, 5 poli, IP67, domeniul de temperatura: -25 gc...+55 gc, model TICS-1252 sau echivalent | buc | 5 |  |  |  |
| 4 | Priza industriala tip schuko aparenta, etansa, cu capac protectie, montaj aparent, 16 A, 240 v, IP65/55, domeniu de temperatura: -25 gc...+55 gc | buc | 10 |  |  |  |
| 5 | Sina DIN perforata, 35 x 7,5 mm | ml | 4 |  |  |  |
| 6 | Intrerupator- separator modular tip EVOTIK-TIK4-63 sau echivalent, 63A, 400v, 3P+N, montaj pe sina DIN, domeniu de termperatura: -25 gc...+55 gc | buc | 5 |  |  |  |
| 7 | Clema sir distributie cu capac care se deschide, 1P, in 16 mm, OUT 6 X 6 (4) mmp, 80 A, Un=400 v, Ui=1000 v, AC/DC, montaj pe sina DIN | buc | 15 |  |  |  |
| 8 | Siguranta automata 32 A, 400 v, 3P+N, montaj pe sina DIN, dom. Temp. -25...=55 GC | buc | 5 |  |  |  |
| 9 | Siguanta automata 16 A, 400 v, 3P+N, montaj pe sina DIN, dom.temp. -25...=55 GC | buc | 10 |  |  |  |
| 10 | Siguranta automata 16 A, 240 v, 1P+N, montaj pe sina DIN, dom. temp. -25...=55 GC | buc | 15 |  |  |  |
| 11 | Clema N albastra, izolata cu 8 (10) derivatii, borne cu surub, montaj pe sina DIN | buc | 5 |  |  |  |
| 12 | Clema PE g-v, izolata cu 8 (10) derivatii, borne cu surub, montaj pe sina DIN | buc | 5 |  |  |  |
| 13 | Cablu CYY-F sau echivalent, ignifug, 5 x 4 mmp, clasa 1 | ml | 10 |  |  |  |
| 14 | Conductor masiv cupru, ignifug, 4 mmp, izolat cu PVC - FY/ H07V-U 4 mmp sau echivalent, rosu | ml | 10 |  |  |  |
| 15 | Conductor masiv cupru, ignifug, 4 mmp, izolat cu PVC - FY/ H07V-U 4 mmp sau echivalent, galben | ml | 10 |  |  |  |
| 16 | Conductor masiv cupru, ignifug, 4 mmp, izolat cu PVC - FY/ H07V-U 4 mmp sau echivalent, negru | ml | 10 |  |  |  |
| 17 | Conductor masiv cupru, ignifug, 4 mmp, izolat cu PVC - FY/ H07V-U 4 mmp sau echivalent, albastru | ml | 10 |  |  |  |
| 18 | Conductor masiv cupru, ignifug, 6 mmp, izolat cu PVC - MYF/ H07V-K 6 mmp sau echivalent, galben-verde | ml | 15 |  |  |  |
| 19 | Cablu tip CYAbY-F, 5 X 16 mmp | ml | 260 |  |  |  |
| 20 | Suport metalic fixare tablou forta | buc | 5 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |

(*) Termen de livrare: 30 zile de la comanda ferma

Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE SI COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Propunerea tehnică va conţine descrierea produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare : Livrarea produselor se face franco-depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: de minim 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: 30 zile de la comanda ferma | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 de zile de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti CTE SUD: str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)