**FISA DE OFERTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Cantitate** | **PREŢ ( lei )** | | **Din care** | | **Durata/termen prestare\*** |
| **unitar** | **total** | **Contactant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | Efectuare analize cromatografice pentru determinarea gazelor dizolvate in uleiul trafo, inclusiv rapoartele semnificative între gaze şi determinare concentraţie apǎ din uleiul transformatoarelor de putere din ELCEN, prin metoda Karl-Fisher. Interpretarea rezultatelor fiecarui set de analize (gaze dizolvate si apă). Interpretarea va evidentia cauzele posibile tinand cont si de istoricul transformatoarelor, si va prezenta recomandari detaliate | set | 18 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Efectuare set de analize compuşi furanici din uleiul transformatoarelor şi interpretarea rezultatelor obţinute. Raportul de Interpretare, ce va evidenţia starea izolaţiei celulozice, va ţine seama şi de celelalte analize efectuate asupra transformatorului (analiza cromatografică şi a apei din ulei) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

\* 30 de zile de la prelevarea probelor

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Prestatorul va asigura in intregime materialele si echipamentele necesare prestarii serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adrese prelevare probe:**  CTE BUCURESTI VEST - Bd. Timisoara nr. 106, Sector 6,Bucuresti  CTE BUCURESTI SUD - Str. Releului nr. 2B, Sector 3, Bucuresti  CTE PROGRESU - Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4, Bucuresti  CTE GROZAVESTI - Splaiul Independentei nr.229, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)