FISA DE OFERTA

pt.achizitia

LN1,2 – Servicii de intretinere de tip service si accidentale pentru sistemul de determinare

a compozitiei gazelor naturale Gazcromatografe din dotarea ELCEN

DENUMIRE PRESTATOR:…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE SERVICII

| NR. CRT. | DENUMIREA SERVICIULUI | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | GAZCROMATOGRAF DE PROCES TIP NGC 8206 ABB TOTAL FLOW (nr.inventar 23379 CTE SUD, 28188 CTE VEST, 27277 CTE PROGRESU, 20789 CTE GROZAVESTI) - 4 buc. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de intretinere tip LN1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Intretinere ansamblu | Interv. (2 Interv./ centrala) | 8 |  |  |  |  |
|  | - verificarea etanseitatii circuitelor |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea conexiunilor electrice |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea sistemului antiex |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea semnalizarilor interne, interpretarea si intocmirea unui raport de diagnoza care sa cuprinda recomandari pentru urmatoarea interventie, inclusiv piese de schimb uzuale si consumabile ce urmeaza a fi inlocuite) |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare sistem de transmisie, achizitie, procesare si achizitie date catre reteaua interna |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de reparatie tip LN2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reparatii accidentale - diagnoza defectiuni-remediere, remediere neconformitati software, hardware cu inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale (daca este cazul) | Interv. (1 Interv./ centrala la CTE Vest, CTE Progresu, CTE Grozavesti) | 3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Reparatii accidentale - diagnoza defectiuni-remediere, remediere neconformitati software, hardware cu inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale (daca este cazul) | Interv. (2 Interv./ centrala la CTE Sud) | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Verificare metrologica dupa reparatia accidentala Verificare metrologica dupa reparatia accidentala, cu emitere de Buletin de verificare metrologica. | Interv. (1 Interv/ centrala la CTE Vest, CTE Progresu, CTE Grozavesti | 3 |  |  |  |  |
| 2.4 | Verificare metrologica dupa reparatia accidentala Verificare metrologica dupa reparatia accidentala, cu emitere de Buletin de verificare metrologica. | Interv. (2 Interv./ centrala la CTE Sud) | 2 |  |  |  |  |
| Obs. | Operatiunea de Verificare metrologica trebuie realizata doar de catre firme autorizate BRML |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Materiale marunte, consumabile (conform carte tehnica), precum si buteliile de gaz etalon vor fi asigurate de prestator.

CONDIŢII TEHNICE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr.1. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII DE PARTICIPARE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Pentru demonstrarea criteriilor de calificare ofertantul va prezenta odata cu oferta urmatoarele documente: 1) Autorizarea persoanei juridice (operator economic) de a efectua verificari metrologice pentru mijloacele de masurare ce fac obiectul caietului de sarcini, in conformitate cu OG 20/1992, cu completarile si modificarile ulterioare, si art.7 din Instructiunea de metrologie legala IML 5-05 aprobata prin HG 1660/2005; 2) Autorizarea persoanei juridice (operator economic) pentru exercitarea activitatii de reparatii a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic ce fac obiectul caietului de sarcini, in conformitate cu OG 20/1992, cu completarile si modificarile ulterioare, si Instructiunea de metrologie legala IML 6-05 aprobata prin HG 1660/2005. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 1.Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN1 este de 6 luni de la data semnarii\ procesului verbal de receptie a serviciilor prestate. 2.Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN2 este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de prestare a serviciilor: 365 zile calendaristice de la perfectarea contractului. In cazul in care vor exista servicii disponibile, nesolicitate pana la finalul duratei contractate de 365 de zile, la cererea beneficiarului se poate prelungi termenul contractual cu maximum 4 luni, prin act adiţional perfectat in perioada contractuala initiala. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: 1. Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2-4, Sector 3 2. Bucureşti, CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.1A, Sector 4 3. Bucureşti, CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr. 229, Sector 6 4. Bucureşti, CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune (in cazul interventiilor de tip LN2); Buletin de verificare metrologica. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………………..

(semnătura autorizată)