FISA DE OFERTA

Sistem etansare radiala si periferica pentru PAR nr. 2A pentru cazan nr.2 tip TGM 84A din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PIESE SCHIMB | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Procurare componente pentru etansarea radiala PAR nr. 2A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ansamblu lamele elastice pentru etansarea radiala PAR nr. 2A conform desen C 420P-BS 2-10-14 - 690 KG | ans. | 1 |  |  |  |  |
|  | Procurare componente pentru etansarea periferica PAR nr. 2A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Labirinti etansare periferica conform desen atasat : |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | tip 1 ( latime 124 mm , lungime 1300 mm , grosime 0,8 mm , material 1.4541 ) | buc. | 15 |  |  |  |  |
| 2.2 | tip 2 ( latime 144 mm , lungime 1300 mm , grosime 0,8 mm, material 1.4541, cu decupaj ) | buc. | 15 |  |  |  |  |
| 2.3 | tip 1 ( latime 124 mm , lungime 1300 mm, grosime 0,8 mm , material 1.4541,cu decupaj ) | buc. | 15 |  |  |  |  |
| 2.4 | tip 4 ( latime 144 mm , lungime 1300 mm, grosime 0,8 mm , material 1.4541 ) | buc. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Banda sustinere labirinti conform desen BS 63240 ( latime 35 mm , lungime 1320 mm , grosime 5 mm , material P265GH ) | buc. | 80 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| 2.Echipamentele, piesele de schimb executate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO 9001 in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| 3.Garantia tehnica: 12 luni de la livrarea produselor . | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Adresa de livrare: CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare Termenul de livrare este de: - 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului pentru pozitia 1 din Anexa1a Caietului de sarcini. - 30 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului pentru pozitiile 2.1,2.2,2.3,2.4.3. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

| Adresa livrare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………...………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)