FISA DE OFERTA

LN3-Inlocuire trasee conducte aferente retele de termoficare incinta CTE Bucuresti VEST

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

| NR CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTITATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Desfacere izolatie termica cu evacuare si transport cca 500m cu predare la magazie, vata minerala 100 mm SPS2 din circuite refulare ep.termoficare treapta aIIa ce urmeaza a fi demontate | mp | 38 |  |  |  |  |
| 2 | Desfacere izolatie termica cu evacuare si transport cca500m predare la magazie, tabla zincata 0.5mm din circuite refulare ep.termoficare treapta aIIa ce urmeaza a fi demontate | mp | 38 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare prin taiere circuite refulare ep.termoficare treapta aIIa cu evacuare, transport cca500m si predare deseu la magazie - cot Ø609,6x8 -2buc/tronson- 3 tronsoane, - teavaØ609,6x8 -l=2m/tronson-3tronsoane | ml | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare si montare prin sudura (conform tehnologiilor de sudura care au la baza procedee de sudare omologate, aprobate) circuite refulare ep.termoficare treapta aIIa - cotØ609,6x8- 2buc/tronson- 3 tronsoane, - teavaØ609,6x8-l=2m/tronson-3tronsoane | ml | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Pregatirea suprafetei metalice si aplicare un strat de grund | mp | 38 |  |  |  |  |
| 6 | Refacere izolatie termica circuit termoficare astfel: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Saltele vata minerala 100mm SPS2 | mp | 38 |  |  |  |  |
| 6.2 | Tabla zincata 0.5mm teava Ø 609,6x8 inclusiv 6 coturi = 18ml | mp | 38 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

NOTA:

La elaborarea ofertei financiare se va tine cont de valoarea estimata a  lucrarilor ce urmeaza a se executa in valoare  de 65.595,82 lei, fara TVA.

Analiza ofertelor financiare se va face prin raportare la urmatoarea valoare: 65.595,82 lei, fara TVA.

Contractul care va fi atribuit nu va include valoarea materialelor asigurate de beneficiar.

Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

1.Functie de tehnologiile proprii adoptate, executantul va asigura toate utilajele necesare efectuarii de reparatii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini inclusiv schele, electropalane etc.

2.Toate sudurile se vor efectua printr-un procedeu de sudura omologat si se vor controla conform prescriptiilor ISCIR in vigoare.

3.Se vor refolosi suportii/elementele de sustinere existenti din instalatie, prestatorul urmand a le recupera la demontare si refolosi la montaj (valoarea acestor servicii fiind inclusa in pretul serviciilor de montaj).

Valoare materiale asigurate de beneficiar : teava Ø 610x8 mm P 235 GHTC1:

18ml x 654,76lei/ml = 11.785,68 lei

Obs: În preţurile unitare  din Anexa 1  sunt  incluse toate cheltuielile aferente realizarii  lucrarilor, inclusiv contravaloarea  materialelor  de baza  asigurate de executant din Anexa nr.2,materialelor marunte, utilajelor, cote deviz, etc;

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grund | mp | 38 |  |  |
| 2. | Saltele din vata minerala SPS 2 de 100 mm grosime, densitate 120 kg/mc | mp | 38 |  |  |
| 3. | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | mp | 38 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA: Materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

ANEXA 3 : LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE BENEFICIAR

| Nr. crt. | DENUMIRE | UM | CANT | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Teava Φ610x8, material P235 GH TC1 | ml | 18 | beneficiarul |

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1 si 2. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. Se va prezenta autorizatia ISCIR sau echivalent pentru repararea conductelor de abur şi conductelor de apă fierbinte sub presiune, cu parametrii minimi : Pmin = 13,5 bar, Tmin= 100 grd C, in conformitate cu art.8 alin.1 din legea nr.64/2008 cu completările si modificările ulterioare si PT ISCIR C 10-2010. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca. 6.Executantul trebuie sa realizeze lucrarile in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. 7. Se solicita informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari similar executate in ultimii 5 ani. Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in executia de lucrari similare de reparatii pentru trasee de conducte de apa fierbinte/abur viu, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei conf. Art.5 (2) exemplul 2 din instructiunea ANAP nr.2/2017. In acest sens se va prezenta cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru in perioada opririi in reparatie a Instalatiei de termoficare din CTE Bucuresti Vest. In acest sens prestatorul va intocmi si transmite achizitorului un grafic detaliat cu lucrarile ce urmeaza a fi executate si termenele de executie a acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest – Bd Timisoara nr 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: • receptia pe faze de executie, • receptia la terminarea tuturor lucrarilor contractate (la terminarea lucrarilor de reparatii); • receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)