FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR:……………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ansamblu STATIONAR pentru masurarea volumului (debitului) de apa in conducte cu nivel liber/pline accidental, tip AVFM - 6.1 - producator Greyline Instruments, compus din: A. Senzori separati 1. Senzor VITEZA Doppler QZ02L-SS-SD compact submersibil/carcasa inox 2. Senzor de NIVEL-US extern PZ15 (URM76, cablu ticoaxial ̴50 ohm/7.6 m) B. Convertor de semnal AVFM-6.1 - afisaj local LCD, 5 linii, taste setare/meniu: - tensiune de alimentare: 220 Vca, standard - 3x iesiri analogice, 4-20 mA, configurate pentru: Debit, Nivel, Viteza - 1*2 Relee, functii programabile (impuls totalizator); - inregistrator LOCAL incorporat, Datalogger 6.5 mil. valori, interfata USB, descarcare/soft producator pentru vizualizare date. | ans. | 1 |  |  |  |  |
|  | Montaj, PIF, Setari: - Tablou electric , IP 55 ( 500x400x200), - KIT montaj senzori in sectiune / Inox, - PIF |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) 35 zile calendaristice de la perfectarea contractului

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - c)depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau - d)prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de livrare: Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar - CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)