FISA DE OFERTA

pentru

Servomotor actionare cupla hidraulica Voith tip 562 SVTL 12 aferent EPA

Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest, asistenta tehnica la montaj, setari, reglaje si punere in functiune

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs/serviciu | U.M | Cantitate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Pret total lei (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servomotor actionare cupla hidraulica Voith tip 562 SVTL 12 aferent EPA Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest inclusiv asistenta tehnica la montaj, setari, reglaje si punere in functiune (fisa tehnica anexa nr. 2) | ans. | 1 |  |  |  |  |
|  | Total lei(fara T.V.A)= |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

-Produsul va fi livrat complet echipat si pregatit pentru montaj inclusiv setat pentru functionare corecta si la parametrii a cuplei hidraulice pe care o va deservi

- Nu se accepta produse care necesita modificari ale instalatiei existente

- Mentionam ca nu detinem valorile set poit-urilor necesare efectuarii reglajului

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Documentatia de executie este asigurata de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Produsul/serviciile ce urmeaza a fi prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate ,tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului,caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale produsului ofertat, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produsului ofertat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Serviciile de asistenta tehnica la montaj a produselor livrate, reglaje si teste (inclusiv intocmire Raport de diagnoza) vor fi prestate de personal specializat si autorizat care a mai executat astfel de lucrari. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Va certifica : Furnizarea tuturor pieselor de schimb solicitate in anexa nr.1 la caietul de sarcini. - Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica la montaj a produselor livrate, setari, reglaje, teste si punere in functiune a agregatelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini (inclusiv intocmire Raport de diagnoza). - Detine softul si valorile set-point - urilor necesare efectuarii serviciilor de setare si reglare adecvate in vederea functionarii corespunzatoare a cuplei hidraulice, precum si toate datele de care este nevoie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Va garanta termenele de livrare a pieselor de schimb, respectiv termenele de efectuare a serviciilor de asistenta tehnica la montaj a produselor livrate, reglaje, teste si punere in functiune (inclusiv intocmire Raport de diagnoza). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat |
| 8.Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a serviciilor. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator); sau c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia :receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produsului, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit beneficiar-CTE Vest in interval orar 7-15, in zilele lucratoare ,cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 150 zile calendaristice de la data perfectarii contractului pentru aprovizionare piese de schimb | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Vest,B-dul Timisoara, nr.106, sector 6, Bucuresti, | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)